LAMPIRAN B-1

RINCIAN DESKRIPSI PEKERJAAN

LAMPIRAN B-1.1

JASA PEMELIHARAAN

| NO | JOB DESCRIPTION | DETAIL JOB DESC/JOB SCOPE | ACCEPTANCE CRITERIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydrotest all type pipe | Persiapan pekerjaan, menyediakan peralatan pendukung hydrotest pipa, pengiriman ke lokasi kerja, pengisian air, mengikuti prosedur hidrotest, pembuangan air dan menjaga kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi persyaratan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. |
| 2 | Clean up scale inside pipe | Persiapan kerja, pembersihan scale didalam pipa dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 3 | Concrete job with mixture 1: 2: 3 (Cement, Sand, Gravel) including surface preparation, form work and pouring and then finished it smoothly | Persiapan pekerjaan, persiapan permukaan, papan mal, pengecoran, plester dan menjaga kerapian dan kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. Melaksanakan pekerjaan concrete sesusai dengan spesifikasi PERUSAHAAN |
| 4 | Cut pipe 1-1/ 2" - 2" | Persiapan pekerjaan, pemotongan pipa dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Persiapan pekerjaan, pemotongan pipa dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja |
| 5 | Cut pipe 3" - 4" | Persiapan pekerjaan, pemotongan pipa dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 6 | Cut pipe 6" - 8" | Perencanaan dan pekerjaan, pemotongan pipa dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 7 | Cut pipe 10" - 12" | Persiapan pekerjaan, pemotongan pipa dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 8 | Cut pipe 14" – 16” | Persiapan pekerjaan, pemotongan pipa dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 9 | Cut pipe ≥ 18” | Persiapan pekerjaan, pemotongan pipa dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 10 | Cut plate 1/16" - 1/4" | Persiapan pekerjaan, pemotongan & menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN |
| 11 | Cut plate 5/16" - 1" | Persiapan pekerjaan, pemotongan & menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN |
| 12 | Dig & Back Fill under neath around or along pipeline manually with 4' depth. | Persiapan pekerjaan, penggalian tanah dengan cangkul, memindahkan tanah untuk menyiapkan ruang gerak bagi welder dalam melakukan tugasnya, penimbunan kembali dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 13 | Dig and bury road crossing line 12 M long with depth min 3 ft. | Persiapan pekerjaan, penggalian, penimbunan kembali dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 14 | Dismantle and/or reinstall fencing guard including concreted column, barbed wire, entrance gate, hasp, hinge, and padlock casing | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihankebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Pemasangan pagar (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 15 | Fabricate & Install grating for open ditch cover with 1ft x 1 ft c/w frame. | Persiapan pekerjaan, pemotongan, fabrikasi, pemasangan dan menjaga kerapian dan kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Pemasangan Grating unutk Open Ditch (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 16 | Fabricate and install safety guard 3" or 4" dia pipe x2M long as per Company standard, c/w concreted base | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Pagar Keselamatan 3"-4" (gambar terlampir) dan mengikuti Ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 17 | Fabricate and install safety guard 6"-10" dia pipe x 2M long as per Company standard, c/w concreted base | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Pagar Keselamatan 6"-10" (gambar terlampir) dan mengikuti Ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 18 | Fabricate and install shelter 2M x 2M c/w concrete column using 3" - 4" pipe. | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk shelter (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 19 | Fabricate and install step ladder 3 ft width, 3 ft high c/w railing guard | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi sesuai standar Perusahaan dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Tangga (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 20 | Fabricate and install T support made of 4" - 6" pipe c/w concreted base | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Penopang Pipa T 4"-6" (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 21 | Fabricate and install T support made of ≥ 8" pipe c/w concreted base | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Penopang Pipa T – 8” (gambar terlampir) dan mengikuti Ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 22 | Fabricate and install walkway 3ft width c/w guard, toe board & handrail | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi sesuai standar Perusahaan dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk pejalan kaki (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 23 | Fabricate and install warning sign with standard 1’ x 1’, with pole 2"-3" pipe, high 8' and plate 1/16"-1/4" c/w frame. | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Tanda Peringatan (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 24 | Fabricate dan install fencing guard c/w concreted column, barbed wire, entrance gate, hasp, hinge, and padlock casing | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Pemasangan pagar (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 25 | Install pipe sleeve on 3” – 4” | Persiapan pekerjaan, fabrikasi (termasuk pemotongan dan pengrindaan) dari pipa, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 26 | Install pipe sleeve on 6” – 8” | Persiapan pekerjaan, fabrikasi (termasuk pemotongan dan pengrindaan) dari pipa, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 27 | Install pipe sleeve on 10” – 12” | Persiapan pekerjaan, fabrikasi (termasuk pemotongan dan pengrindaan) dari pipa, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 28 | Install pipe sleeve on 14” – 16” | Persiapan pekerjaan, fabrikasi (termasuk pemotongan dan pengrindaan) dari pipa, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 29 | Install pipe sleeve on 18” – 30” | Persiapan pekerjaan, fabrikasi (termasuk pemotongan dan penggerindaan) dari pipa, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 30 | Flushing pipeline 2" - 6" | Persiapan pekerjaan, menyediakan peralatan pendukung, mengikuti prosedur flushing dan menjaga kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi persyaratan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. |
| 31 | Install Pipe Clamp 2” – 6” | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 32 | Install Pipe Clamp 8” – 12” | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 33 | Install Pipe Clamp ≥14” | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 34 | Install gate/check valve 1/2" - 1" | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 35 | Install gate/check valve 1 1/2" - 2". | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 36 | Install gate/check valve 3"-6". | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 37 | Install gate/check valve 8"-12". | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 38 | Install gate/check valve 14"-16". | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 39 | Install gate/check valve ≥18" | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 40 | Install Guy Wire | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Execute as per Company HES requirement |
| 41 | Install or remove Flange (blind or reguler) 3”- 4” | Persiapan pekerjaan, pemasangan atau pelepasan & menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dan tidak terjadi tumpahan selama setidaknya 1 jam sejak dioperasikan. |
| 42 | Install or remove Flange (blind or reguler) 6”- 8” | Persiapan pekerjaan, pemasangan atau pelepasan & menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dan tidak terjadi tumpahan selama setidaknya 1 jam sejak dioperasikan. |
| 43 | Install or remove Flange (blind or reguler) 10”- 12” | Persiapan pekerjaan, pemasangan atau pelepasan & menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dan tidak terjadi tumpahan selama setidaknya 1 jam sejak dioperasikan. |
| 44 | Install or remove Flange (blind or reguler) 14”- 16” | Persiapan pekerjaan, pemasangan atau pelepasan & menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dan tidak terjadi tumpahan selama setidaknya 1 jam sejak dioperasikan. |
| 45 | Install or remove Flange (blind or reguler) ≥18” | Persiapan pekerjaan, pemasangan atau pelepasan & menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dan tidak terjadi tumpahan selama setidaknya 1 jam sejak dioperasikan. |
| 46 | Provide and install Scaffolding | Persiapan pekerjaan (termasuk perencanaan pemasangan perancah), pengiriman ke lapangan, pemasangan sesuai dengan desain scaffolding PERUSAHAAN yang baru, pembongkaran, tenaga scaffolder lengkap bersertifikasi, menjaga kebersihan area kerja. Pembayaran dapat ditagihkan selama perancah digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. | Dikerjakan dengan memenuhi persyaratan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. |
| 47 | Provide & install Scaffolding > 1000 M3 | Persiapan pekerjaan (termasuk perencanaan pemasangan perancah), pengiriman ke lapangan, pemasangan sesuai dengan desain scaffolding PERUSAHAAN yang baru, pembongkaran, tenaga scaffolder lengkap bersertifikasi, menjaga kebersihan area kerja. Pembayaran dimulai pada saat perancah sudah diinspeksi dan dipasang tag hijau. | Dikerjakan dengan memenuhi persyaratan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. |
| 48 | Remove Gate/ Check Valve 1/2" - 1" | Persiapan pekerjaan, pembongkaran, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 49 | Remove Gate/ Check Valve 2" | Persiapan pekerjaan, pembongkaran, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 50 | Remove Gate/ Check Valve 3" - 6" | Persiapan pekerjaan, pembongkaran, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 51 | Remove Gate/ Check Valve 8" - 12" | Persiapan pekerjaan, pembongkaran, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 52 | Remove Gate/ Check Valve 14”- 16" | Persiapan pekerjaan, pembongkaran, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 53 | Remove Gate/ Check Valve ≥18” | Persiapan pekerjaan, pembongkaran, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 54 | Remove/install breather valve and/or Emergency Vent at any size | Persiapan pekerjaan, melepaskan & memasangkan kembali peralatan dan menjaga kerapihan & kebersihan area. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 55 | To Clean inside of the tank for tank inspection/repair purpose | Persiapan pekerjaan, membersihkan pasir didalam tangki ke luar, flushing air bercampur minyak dengan menggunakan air panas bertekanan dan membuang ke control box, pengikisan dan menjaga kebersihan dan kerapian area kerja. Scope pekerjaan ini termasuk dengan penyediaan tools dan equipment untuk melakukan cleaning tank. Terlampir tools dan equipment yang di perlukan: - Blower pneumatic (non electric), dimana kapasitasnya harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan ukuran tankinya - Exhaust Fan pneumatic (non-electric), dimana kapasitasnya harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan ukuran tankinya - Air compressor yang di gunakan untuk menghidupkan blower dan exhaust fan - Lampu explosion proof yang jumlahnya mencukupi untuk bekerja di dalam tanki - Genset dengan bahan bakar solar yang di lengkapi dengan muffler pada exhaust-nya - TMC (FOCO Truck) - Sarung tangan karet seusai dengan jumlah crew yang bekerja - Baju Hazmat seusai dengan jumlah crew yang bekerja - Multi Gas Detector type stick - BTEX (Benzena, Toluena, Etilbenzena, dan Xilena) Gas Detector - Serta peralatan pendukung lainnya agar pekerja bisa bekerja dengan baik dan selamat. | Dikerjakan dengan ketentuan memasuki ruang terbatas yang berlaku di PERUSAHAAN, peralatan yang memadai. Kriteria penerimaan kebersihan tangki sesuai dengan standar Inspektur Tangki. |
| 56 | To dismantle pipe insulation 2”- 12” | Persiapan pekerjaan, pembongkaran, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 57 | To dismantle pipe insulation ≥14” | Persiapan pekerjaan, pembongkaran, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 58 | To drain liquid from pipeline 3" - 4" prior to doing repair activities | Persiapan pekerjaan, membuang cairan ke penampungan sementara/steel box, dan menjaga kerapihan dan kebersihan area. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. Menggunakan plastik/mebran untuk mencegah tumpahan minyak ke tanah. |
| 59 | To drain liquid from pipeline 6" - 8" prior to doing repair activities | Persiapan pekerjaan, membuang cairan ke penampungan sementara/steel box, dan menjaga kerapihan dan kebersihan area. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. Menggunakan plastik/mebran untuk mencegah tumpahan minyak ke tanah. |
| 60 | To drain liquid from pipeline 10" - 12" prior to do repair activities | Persiapan pekerjaan, membuang cairan ke penampungan sementara/steel box, dan menjaga kerapihan dan kebersihan area. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. Menggunakan plastik/mebran untuk mencegah tumpahan minyak ke tanah. |
| 61 | To drain liquid from pipeline 14" - 16" prior to do repair activities | Persiapan pekerjaan, membuang cairan ke penampungan sementara/steel box, dan menjaga kerapihan dan kebersihan area. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. Menggunakan plastik/mebran untuk mencegah tumpahan minyak ke tanah. |
| 62 | To drain liquid from pipeline ≥18" prior to do repair activities | Persiapan pekerjaan, membuang cairan ke penampungan sementara/steel box, dan menjaga kerapihan dan kebersihan area. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. Menggunakan plastik/mebran untuk mencegah tumpahan minyak ke tanah. |
| 63 | To fabricate and install reda cable guard with 3" & 4" pipe | Persiapan pekerjaan (termasuk gambar konstruksi), pemotongan, fabrikasi dan pemasangan serta menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Pelindung Kabel Reda (gambar terlampir) dan mengikuti Persyaratan HES PERUSAHAAN. |
| 64 | To fabricate pipe clamp pair for 3" - 4" pipe | Persiapan pekerjaan, pemotongan, pengrindaan, fabrikasi dan menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Sepasang Klem Pipa (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 65 | To fabricate pipe clamp pair for 6" - 8" pipe | Persiapan pekerjaan, pemotongan, pengrindaan, fabrikasi dan menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Sepasang Klem Pipa (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 66 | To fabricate pipe clamp pair for 10" - 12" pipe | Persiapan pekerjaan, pemotongan, pengrindaan, fabrikasi dan menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Sepasang Klem Pipa (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 67 | To fabricate pipe clamp pair for 14" - 16" pipe | Persiapan pekerjaan, pemotongan, pengrindaan, fabrikasi dan menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja. | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Sepasang Klem Pipa (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 68 | To fabricate pipe clamp pair for ≥ 18" pipe | Persiapan pekerjaan, pemotongan, pengrindaan, fabrikasi dan menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja | Dilakukan sesuai dengan standar PERUSAHAAN untuk Sepasang Klem Pipa (gambar terlampir) dan mengikuti ketentuan HES PERUSAHAAN. |
| 69 | To Haul pipe and other material (0 - 20 Km) | Persiapan pekerjaan, pengangkatan dan penurunan, pengiriman material dari satu tempat ke tempat lain menggunakan crane truck 8 ton, menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.Tidak ada pembayaran untuk angkutan jika tidak membawa material (proses kembali setelah proses unloading material). Perhitungan jarak dimulai pada lokasi pengambilan material. | Dikerjakan dengan persyaratan SWP & ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, SIO untuk operator equipment & SILO untuk Equipment yang masih berlaku |
| 70 | To Haul pipe and other material (20 - 60 Km) | Persiapan pekerjaan, pengangkatan dan penurunan, pengiriman material dari satu tempat ke tempat lain menggunakan crane truck 8 ton, menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.Tidak ada pembayaran untuk angkutan jika tidak membawa material (proses kembali setelah proses unloading material). Perhitungan jarak dimulai pada lokasi pengambilan material. | Dikerjakan dengan persyaratan SWP & ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, SIO untuk operator equipment & SILO untuk Equipment yang masih berlaku |
| 71 | To Haul pipe and other material (> 60 Km) | Persiapan pekerjaan, pengangkatan dan penurunan, pengiriman material dari satu tempat ke tempat lain menggunakan crane truck 8 ton, menjaga kerapian dan kebersihan area kerja. Tidak ada pembayaran untuk angkutan jika tidak membawa material (proses kembali setelah proses unloading material). Perhitungan jarak dimulai pada lokasi pengambilan material. | Dikerjakan dengan persyaratan SWP & ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, SIO untuk operator equipment & SILO untuk Equipment yang masih berlaku |
| 72 | To install concrete pipe, support 4” – 12”. | Persiapan pekerjaan, pemasangan, dan pemeliharaan. Semua material dan peralatan pekerjaan beton yang dibutuhkan disediakan oleh kontraktor. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 73 | To install 1 layer brick / batako at GS, Test station and other location include preparation job and plastering | Persiapan pekerjaan, pemasangan, plester dan menjaga kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. |
| 74 | To joint screw pipeline 1/2"-2 | Persiapan pekerjaan, penyambungan pipa ulir dengan menggunakan teflon tape, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 75 | To joint screw pipeline 3"-4" | Persiapan pekerjaan, penyambungan pipa ulir dengan menggunakan teflon tape, dan menjaga kerapihan & kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 76 | To joint welded pipeline 1”–4” | Persiapan pekerjaan, pekerjaan penyambungan dengan las, pemotongan dan pengrindaan dan kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 77 | To joint welded pipeline 6"-10" | Persiapan pekerjaan, pekerjaan penyambungan dengan las, pemotongan dan pengrindaan dan kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 78 | To joint welded pipeline 12"-16" | Persiapan pekerjaan, pekerjaan penyambungan dengan las, pemotongan dan pengrindaan dan kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 79 | To joint welded pipeline ≥18” | Persiapan pekerjaan, pekerjaan penyambungan dengan las, pemotongan dan pengrindaan dan kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dilakukan oleh Welder berkualifikasi ASME IX atau API 1104 untuk pipa distribusi, lulus pengujian tak merusak dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 80 | To paint Fencing | Persiapan pekerjaan, pembersihan permukaan/pengikisan, pengecatan dan menjaga kerapian dan kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. |
| 81 | To paint Tank and Vessel | Persiapan pekerjaan, pembersihan permukaan/pengikisan, pengecatan dan menjaga kerapian dan kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. |
| 82 | To paint well sign, safety board sign, road sign, pipeline, pipe guard. | Persiapan pekerjaan, pembersihan permukaan, pengecatan dan menjaga kerapian dan kebersihan area kerja. | Dikerjakan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN. |
| 83 | Weld pipe not required NDE | Persiapan pekerjaan, gerinda, pengelasan & menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN |
| 84 | Weld plate 1/16" - 1/4" | Persiapan pekerjaan, gerinda, pengelasan & menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN |
| 85 | Weld plate 5/16" - 1/2" | Persiapan pekerjaan, gerinda, pengelasan & menjaga kerapihan dan kebersihan area kerja. | Dilakukan dengan memenuhi ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN |
| 86 | Install or Dismantle PSV 2"-4 " | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan pelepasan baut daan kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |
| 87 | Install or Dismantle PSV 6”-8" | Persiapan pekerjaan, pemasangan dan pelepasan baut daan kebersihan area kerja | Dikerjakan dengan ketentuan HES yang berlaku di PERUSAHAAN, dan tidak ada tumpahan setidaknya hingga sampai 2 jam setelah pengoperasian. |

Tabel B-1.1 Jasa Pemeliharaan

Akhir Lampiran B-1.1

LAMPIRAN B-1.2

JASA OPERASI

| NO | JOB DESCRIPTION | COMPONENT | DETAIL JOB DESC/JOB SCOPE | ACCEPTANCE CRITERIA | UNIT | MAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Management |  | - Mengevaluasi laporan operasi harian, bulanan dan tahunan keadaan (Produksi dan perbaikan operasi dan data peralatan) - Mencatat laporan Keselamat lingkungan dan keselamatan kerja secara administrasi, menjaga produksi dan operasi database. | - Menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti permintaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan ketika melakukan pekerjaan. - Sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SOP) dan Analisa Keselamatan Pekerjaan (JSA) dan bila meninggalkan SOP ketika melakukan pekerjaan akan menjadi kategori pelanggaran serius. - Jaminan kualitas adalah salah satu bagian dari keputusan penerimaan (Cek kualitas) | Man/Day | 12 |
| 2 | Asisten Operator |  | - Membantu mengoperasikan mesin kompresor gas, pabrik pengolahan gas, stasiun pengumpul, EOR, untuk menghasilkan gas kering & kondensat. - Mendeteksi segala kerusakan, ketidakteraturan peralatan seperti Instrumen dan mekanik. - Melakukan perbaikan kecil di pabrik gas, Stasiun Pengumpul Minyak, EOR. - Melakukan House keeping di fasilitas tempat kerja - Memiliki kemampuan komunikasi antar team baik lisan maupun tulisan - Dapat mengoperasikan HMI dan Komputer | - Menyediakan dan menggunakan APD sesuai dengan rekomendasi Perusahaan (HSE) selama penyelesaian pekerjaan. - Mematuhi SOP dan JSA, dan meninggalkan SOP. Aktivitas pekerjaan akan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. - Jaminan Kualitas adalah bagian dari keputusan penerimaan (pemeriksaan kualitas). - Kontraktor harus menyediakan pekerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan kualitas tenaga kerja. | Man/Day | 12 |
| 3 | Tenaga Kerja Pendukung Operasi |  | - Membantu operator lapangan untuk mencek lokasi jika diperlukan, khususnya di daerah kritis / daerah tidak aman. - Membantu operator melakukan pembersihan dan memonitor Stasiun pengumpul (GS), Stasiun pengolahan air terproduksi (EOR), Tempat memprosesan Gas (Gas Plant) dan faciltas lainnya. - Membantu operasi dan pemeliharaan untuk memonitor facilitas sumur - sumur. - Mendukung kegiatan operasi lainnya yang termasuk kedalam ruang lingkup kontrak ini | - Menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti permintaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan ketika melakukan pekerjaan. - Sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SOP) dan Analisa Keselamatan Pekerjaan (JSA) dan bila meninggalkan SOP ketika melakukan pekerjaan akan menjadi kategori pelanggaran serius. - Jaminan kualitas adalah salah satu bagian dari keputusan penerimaan (Cek kualitas) - Kontraktor harus menyediakan pekerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan kualitas tenaga kerja (Contoh SIO untuk operator pompa 5x8, Sertifikasi OPM untuk pekerja release, pekerja hunter, pekerja rocking | Man/Day | 12 |
| 4 | Housekeeping Crew |  | Menyediakan regu kerja untuk "Housekeeping" 4 orang (jika cuti / libur/ berhalangan hadir harus diberikan penggantinya) termasuk tools dan tanpa kendaraan | - Menyediakan dan menggunakan APD sesuai dengan rekomendasi Perusahaan (HES) selama penyelesaian pekerjaan. - Mematuhi SOP dan JSA, dan meninggalkan SOP. Aktivitas pekerjaan akan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. - Jaminan Kualitas adalah bagian dari keputusan penerimaan (pemeriksaan kualitas). - Kontraktor harus menyediakan pekerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan kualitas tenaga kerja. | Crew | 10 |
| 5 | Light Vehicle 4X4 Double Cabin |  | MOBIL PICK UP 4 x 4 DOUBLE KABIN termasuk perawatan, min 2400 cc, termasuk bahan habis pakai: bahan bakar, ban, dll. Sistem Pemantauan Perilaku Pengemudi (DBMS) sesuai Standar Perusahaan dengan fitur GPS, ABS, kantung udara, dan sensor parkir mundur. Laik Jalan (Kondisi Baik), Alat Pemadam Kebakaran Kapasitas 6 kg (isi), perlengkapan keselamatan | Setiap unit dilengkapi dengan Kotak Perkakas yang terpasang di kabin/bodi mobil, dan perkakas tangan standar seperti: - Wrench Combination 10 mm - Wrench Combination 12 mm - Wrench Combination 16 mm - Wrench Combination 20 mm - Wrench Combination 24 mm - Flat Screwdriver, 6" Length - Philip Screwdriver, 6" Length - Cangkul - Shovel, Round Paint - Wrench Adjustable, 12" Length - Hammer, Sledge (plastic) 5 kg Weight - Wrench, Pipe 24" Length - Wrench, Pipe 36" Length - Terpal - PGD Portable Gas Detector - Temperature Gun | Month/ unit | 12 |
| 6 | Light Vehicle 4X4 Double Cabin |  | MOBIL PICK UP 4 x 4 DOUBLE KABIN termasuk perawatan, min 2400 cc, termasuk bahan habis pakai: bahan bakar, ban, dll. Sistem Pemantauan Perilaku Pengemudi (DBMS) sesuai Standar Perusahaan dengan fitur GPS, ABS, kantung udara, dan sensor parkir mundur. Laik Jalan (Kondisi Baik), Alat Pemadam Kebakaran Kapasitas 6 kg (isi), perlengkapan keselamatan | Setiap unit dilengkapi dengan Kotak Perkakas yang terpasang di kabin/bodi mobil, dan perkakas tangan standar seperti: - Wrench Combination 10 mm - Wrench Combination 12 mm - Wrench Combination 16 mm - Wrench Combination 20 mm - Wrench Combination 24 mm - Flat Screwdriver, 6" Length - Philip Screwdriver, 6" Length - Cangkul - Shovel, Round Paint - Wrench Adjustable, 12" Length - Hammer, Sledge (plastic) 5 kg Weight - Wrench, Pipe 24" Length - Wrench, Pipe 36" Length - Terpal - PGD (Portable Gas Detector) - Temperature Gun | Month/ unit | 24 |
| 7 | Plant/Well Checker (On Plot/Off Plot) |  | Well Checker - Menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan dan tanggung jawab untuk mengoperasikan fasilitas dan perlengkapan sumur gas, sumur minyak, sumur injeksi dan sumur pembuangan di sepanjang area off-plot dengan cara yang aman sesuai dengan kepatuhan dan peraturan dengan ruang lingkup: - Membantu mengoperasikan fasilitas di off plot dan perlengkapan sumur gas, sumur minyak, sumur injeksi, dan sumur pembuangan - Membantu mengoperasikan fasilitas on plot jika diperlukan - Mengidentifikasi setiap penyimpangan operasional seperti kondisi abnormal, malfungsi, ketidakteraturan peralatan (misalnya LB3, suhu, tekanan, fluida, gas, listrik, pipa, peculator, instrumentasi dan masalah mekanis), mengambil respon yang tepat sesuai OP dan atau SOP, dan menjaga komunikasi yang baik dan pelaporan yang baik kepada Pemilik Fasilitas (Ketua Tim, Koordinator Lapangan, Operator Senior) an pastikan dengan bekerja sama dengan operator, asisten, pelepas casing gas, housekeeper dan tim dan fungsi lainnya untuk mengoperasikan fasilitas secara teratur, reasuransikan setiap penanganan abnormal dengan tindakan yang tepat dan mitigasi yang baik. - Mendukung program inventaris, inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, pemantauan, penilaian, aktivitas keliling untuk semua aset, peralatan non-aset, aksesori, fasilitas dan jalur akses dan juga mendukung program HSE dan kepatuhan. Memastikan perlindungan aset, program pemeliharaan dan perbaikan dan pekerjaan proyek di sepanjang area yang menjadi tanggung jawab. - Melaksanakan peran SWP sesuai penugasan oleh PERUSAHAAN Plant Checker - Mengoperasikan mesin kompresor gas, pabrik pengolahan gas, stasiun pengumpul, EOR, dengan cara yang aman sesuai dengan kepatuhan dan ketentuan dalam rangka menghasilkan minyak mentah, gas kering, dan kondensat. - Mengidentifikasi setiap penyimpangan operasi seperti kondisi abnormal (parameter tinggi dan atau rendah), malfungsi, ketidakteraturan peralatan (misalnya masalah listrik, instrumentasi dan mekanik), mengambil respon yang tepat sesuai dengan OP dan atau SOP, dan atau sesuai arahan dari perwakilan PERUSAHAAN, dan menjaga komunikasi yang baik dan pelaporan yang baik kepada Pemilik Fasilitas (Ketua Tim, Koordinator Pabrik, Operator Senior, Operator) - Melaksanakan peran SWP sesuai penugasan oleh PERUSAHAAN - Bekerja sama dengan bantuan operator untuk mengoperasikan fasilitas, mengidentifikasi penyimpangan operasi, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi penyimpangan. - Mengirimkan laporan kegiatan dan laporan fasilitas secara rutin. - Dapat mengoperasikan HMI dan Komputer | - Menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti permintaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan ketika melakukan pekerjaan. - Sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SOP) dan Analisa Keselamatan Pekerjaan (JSA) dan bila meninggalkan SOP ketika melakukan pekerjaan akan menjadi kategori pelanggaran serius, - Jaminan kualitas adalah salah satu bagian dari keputusan penerimaan (Cek kualitas) - Kontraktor harus menyediakan pekerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan kualitas tenaga kerja. | Person/ Day | 12 |
| 8 | Mendistribusikan Air Bersih ke Semua Fasilitas | - Pompa Air - Tanki Air - Selang Air | Menyediakan kebutuhan Air bersih untuk fasilitas Operasi | Pengisian ulang air bersih untuk fasilitas yang membutuhkan sesuai permintaan pengguna | Min. 5.000 Ltr/Load | 4 |
| 9 | Rental Pompa 5x8 termasuk bahan bakar & mobilisasi | Pompa 5x8 dengan penggerak diesel engine | - Persiapan pekerjaan, pengiriman peralatan dari tempat parkir atau tempat lain ke fasilitas, pengaturan peralatan Memompa minyak atau cairan menggunakan pompa 5x8 dari lubang atau tangki ke saluran aliran atau fasilitas lainnya. Menjaga peralatan dalam kondisi baik agar siap digunakan termasuk perizinan peralatan. - Mem-flushing pipa stuck dengan pompa 5 x 8 - Meng - inject /men dump air panas atau dingin ke sumur producer/ injector dengan pompa 5X8 unit - Mem - Flushing semua fasilitas pipa jika dibutuhkan mengunakan unit Pompa 5X8 | - PTW, APD, peralatan dan perkakas sesuai dengan persyaratan HES Perusahaan. Mengoperasikan unit dengan SOP dan JSA - Proses flushing di terima oleh pekerja lapangan PHR. Tempat kerja harus bersih setelah pekerjaan selesai. - Hasil pekerjaan di terima oleh pekerja lapangan PHR. Tempat kerja harus bersih setelah pekerjaan selesai. | Daily | 2 |

Tabel B-1.2 Jasa Operasi

Akhir Lampiran B-1.2

LAMPIRAN B-2

HAL-HAL YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH KONTRAKTOR

LAMPIRAN B-2.1

SPESIFIKASI MINIMUM KENDARAAN DAN EQUIPMENT

| No | TYPE OF VEHICLE/EQUIPMENT/ TYPE KENDARAAN DAN PERALATAN | SPECIFICATIONS |
| --- | --- | --- |
| 1 | PICK UP TRUCK 4 x 4 DOUBLE CABIN | Spesifikasi pick up truck 4x4, termasuk bahan habis pakai, bahan bakar, ban dll: - Tipe Bonnet - MOBIL PICK UP 4 x 4 DOUBLE CABIN, min. 2400 cc - Sistem Pemantauan Perilaku Pengemudi (DBMS) sesuai Standar PERUSAHAAN dengan fitur GPS, ABS, air bag, dan sensor serta kamera parkir mundur - Laik Jalan (Kondisi Baik) - Alat Pemadan Api Ringan (APAR) 1 kg tipe nonaerosol ditempatkan dilokasi yang tidak terkena paparan panas langsung serta harus tertahan sehingga tidak memiliki potensi jatuh atau menggelinding. APAR ini hanya difungsikan sebagai safeguard kendaraan, bukan untuk mensupport pekerjaan lainnya. Adapun untuk semua LV dan HE wajib dilengkapi APAR kapasitas 6 kg (Isi) - Paket P3K sesuai standard Kemnaker - Lulus sertifikasi, termasuk tes kinerja mesin oleh badan pemerintah atau inspektur profesional yang terdaftar (KEUR) - Menggunakan sabuk pengaman 3 titik. Penggunaan sabuk pengaman 2 titik diperbolehkan hanya untuk kursi penumpang tengah di baris tengah dan belakang. Seluruh kursi di barisan depan harus menggunakan sabuk pengaman 3 titik - Sandaran kepala terpasang di kursi pengemudi dan semua penumpang - Kendaraan ringan yang akan dioperasikan di jalan tanah harus menggunakan ban (termasuk ban cadangan dan rim) tipe All-Terrain (A/T) atau Mud-Terrain (M/T), yang sesuai dengan karakteristik jalan lapangan, sebagaimana direkomendasikan oleh pabrik. Penggunaan tipe ban Highway-Terrain (H/T) harus berdasarkan tinjauan dan persetujuan dari Pemilik Kontrak - Menyediakan dokumen organizer berupa kotak plastik atau bentuk lainnnya untuk menghindari barang bergerak di dalam kabin - Road safety kit (cones/segitiga pengaman, rompi berpendar, senter - Proteksi Benturan Samping - Pengaman muatan seperti Cargo Net, Cargo Bar, Cargo Cover, Cargo Cover sesuai dengan jenis muatannya - Power window dan central lock - Dilengkapi Toolbox ukuran menyesuaikan cabin kendaraan - Memenuhi persyaratan umurm dan Ketentuan K3LL kendaraan ringan pada lampiran B-2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri - Usia kendaraan mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri |
| 2 | MICRO BUS 12 KURSI | Mempunyai kapasitas minimum 12 tempat duduk penumpang dan Memenuhi persyaratan: - Terdaftar di Departemen Perhubungan Pemerintah Indonesia. - Laik Jalan (Kondisi Baik) - Power window dan central lock - Paket P3K sesuai standard Kemnaker - Lulus sertifikasi, termasuk tes kinerja mesin oleh badan pemerintah atau inspektur profesional yang terdaftar (KEUR) - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) minimal 6 kg tipe ABC - Minimal 1 (satu) palu pemecah kaca tersedia pada setiap 2 kaca jendela - tersedia sabuk pengaman 2 titik di kursi untuk penumpang dan sabuk pengaman 3 titik di kursi pengemudi. - bisa menyangga kepala penumpang atau menggunakan head rest - Road safety kit (cones/segitiga pengaman, rompi berpendar, senter) - Memiliki ganjal ban 2 buah - Micro Bus yang akan dioperasikan di jalan tanah harus menggunakan ban (termasuk ban cadangan dan rim) tipe All-Terrain (A/T) atau Mud-Terrain (M/T), yang sesuai dengan karakteristik jalan lapangan, sebagaimana direkomendasikan oleh pabrik. Penggunaan tipe ban Highway-Terrain (H/T) harus berdasarkan tinjauan dan persetujuan dari Pemilik Kontrak - Memenuhi persyaratan umurm dan Ketentuan K3LL bus karyawan pada lampiran B-2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri |
| 3 | CRANE/FOCO TRUCK 8 TON | Spesifikasi Truck: - 6X4, OAL (Overall length dari ujung cabin to end) min. 11 meter - Tenaga mesin min 270 PS - Dilengkapi Sabuk Pengaman, - Pemadam kebakaran/APAR ukuran 6 kg - Penyejuk ruangan, Speed Check Monitor - Lulus Inspeksi dari Perusahaan atau inspector yang mewakili Perusahaan. - Laik Jalan (Kondisi Baik) - Paket P3K - Lulus sertifikasi, termasuk tes kinerja mesin oleh badan pemerintah atau inspektur profesional yang terdaftar (KEUR) - Setiap 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan kelayakan oleh Perusahaan atau perwakilan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan dapat dibuktikan dengan INSPECTION PASS - Memenuhi persyaratan umurm dan Ketentuan K3LL kendaraan berat pada lampiran B-2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri - Usia kendaraan mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri Spesifikasi Crane/Foco: - Kapasitas angkat 8 Ton - Permit capacity min 8 ton (dead load) - Type Boom: Telescoping - Panjang boom sekitar 10.5 meter - Dilengkapi dengan "Anti toe block and Safety Latch" - Sertifikat mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri - Lulus Inspeksi oleh Perusahaan atau inspektur yang mewakili Perusahaan - Memenuhi persyaratan umurm dan Ketentuan K3LL kendaraan berat pada lampiran B-2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri - Usia kendaraan mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri |
| 4 | CARGO TRUCK 1.5 TON UNTUK SCAFFOLDING | Spesifikasi Truck: - 4X2 - Tenaga mesin Min 120 PS - Dilengkapi Sabuk Pengaman, Pemadam kebakaran, Penyejuk ruangan, Speed Check Monitor - Dilengkapi dengan "mounted Fire Extinguisher" - 18 lb - Lulus Inspeksi dari Perusahaan atau inspector yang mewakili Perusahaan - Setiap 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan kelayakan oleh Perusahaan atau perwakilan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan dapat dibuktikan dengan INSPECTION PASS - Laik Jalan (Kondisi Baik) - Lulus sertifikasi, termasuk tes kinerja mesin oleh badan pemerintah atau inspektur profesional yang terdaftar (KEUR) - Road safety kit (cones/segitiga pengaman, rompi berpendar, senter). - Memenuhi persyaratan umurm dan Ketentuan K3LL kendaraan/alat berat pada lampiran B-2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri - Usia kendaraan mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri. Spesifikasi Cargo Truck: - Kapasitas angkat 1,5 Ton - Sertifikasi mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri - Lulus Inspeksi oleh Perusahaan atau inspektur yang mewakili Perusahaan - Usia kendaraan mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri |
| 5 | FOCO TRUCK 3 TON LENGKAP DENGAN MESIN LAS | Spesifikasi Truck: - Tenaga mesin min 125 PS - Dilengkapi Sabuk Pengaman, Pemadam kebakaran, Penyejuk ruangan, DBMS - Dilengkapi dengan "mounted Fire Extinguisher" - 9 kg - Lulus Inspeksi dari Perusahaan atau inspector yang mewakili Perusahaan. - Setiap 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan kelayakan oleh Perusahaan atau perwakilan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan dapat dibuktikan dengan INSPECTION PASS - Laik Jalan (Kondisi Baik) - Paket P3K - Lulus sertifikasi, termasuk tes kinerja mesin oleh badan pemerintah atau inspektur profesional yang terdaftar (KEUR) - Menggunakan ban dan rim termasuk cadangannya sesuai standar pabrik - Road safety kit (cones/segitiga pengaman, rompi berpendar, senter). - Memiliki sticker identifikasi yang terpasang di bagian depan, kedua pintu kabin dan bagian belakang dengan ukuran minimal p x l = 25 x 20 cm. Identifikasi berupa logo perusahaan dan nomor kendaraan. - Usia kendaraan mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri Spesifikasi Crane/Foco: - Kapasitas angkat 3 Ton - Permit capacity min 3 ton (dead load) - Type Boom: Telescoping - Panjang boom sekitar 6 meter - Dilengkapi dengan "Anti to Block and Safety Latch" - Lulus Inspeksi oleh Perusahaan atau inspektur yang mewakili Perusahaan - Memenuhi persyaratan umurm dan Ketentuan K3LL kendaraan/alat berat pada lampiran B-2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri - Sertifikasi dan Usia kendaraan mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri |
| 6 | MESIN LAS | - Kapasitas mesin las 400 Amp - Terdapat safety device GFCI dan Grounding - Sertifikat mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri - Unit baru |
| 7 | TRUK FRESH WATER TANK 5.000 LITER | - Mempunyai kapasitas minimum 5.000 Liter. - Sertifikasi dan Usia kendaraan mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri |
| 8 | POMPA 5x8 TERMASUK DIESEL ENGINE + FUEL | Pompa: Merupakan unit baru dengan spesifikasi sebagai berikut: - Kapasitas Pompa: 19.9 m3/hr (87.5 GPM) - Temperature: Min 60-220 F - Suction Pressure: Max 14.7 psia - Design Discharge Pressure: Max 1500 psia (atau menyesuaikan dengan kebutuhan fasilitas Perusahaan) - Suction Line Size: 3 in, 4in dan 6 in - Discharge Line Size: 2 in, 3 in dan 4 in - Flexible hose 2 in, 3in, 4in dan 6 in dengan rating pressure yang disesuaikan dengan kebutuhan pompa - NPSHa: 22.5 ft - Effisiensi Pompa minimum: 66% - Dilengkapi dengan prime mover diesel engine dengan minimum 142 HP /106kW - Dilengkapi dengan sertifikasi unit pompa - Dilengkapi dengan safety device pompa berupa PRV Prime Mover & Flatbed + Operator: - Type minimal 4x2 dengan daya minimal 260 PS - Kapasitas dan daya angkut menyesuaikan dengan jenis dan spesifikasi pompa serta Flatbednya - Sertifikasi, usia kendaraan dan Ketentuan K3LL mengacu ke Lampiran B.2 Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindung Lingkungan (K3ll) Kontraktor Mandiri |
| Semua perlengkapan dan kendaraan harus terdaftar di provinsi Riau / Semua kendaraan harus teregistrasi di provinsi Riau (Plat BM) Drawing Flatbed Pompa 5x8: |  |  |

Akhir Lampiran B-2.1

| LAMPIRAN B-2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JUMLAH MINIMUM KENDARAAN DAN PERALATAN |  |  |  |
| - Di setiap waktu, KONTRAKTOR harus menyediakan kendaraan dan alat berat dengan jumlah minimum di lapangan sebanyak yang disebutkan dalam Lampiran B.2.2 di bawah ini. Jumlah minimum kendaraan dan alat berat ini akan berubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. |  |  |  |
| - Dengan persetujuan PERUSAHAN, alokasi kendaraan dalam tabel ini dapat berubah dari satu lokasi ke lokasi lain, dan dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lain sesuai kebutuhan operasi tanpa biaya tambahan apapun. |  |  |  |
| NO; TIPE KENDARAAN; ESTIMASI JUMLAH. 1; LV 4 X 4 DOUBLE CABIN; 96. 2; MICRO BUS MINIMUM 12 KURSI; 9. 3; FOCO TRUCK 3 TON LENGKAP DENGAN MESIN LAS; 16. 4; FOCO TRUCK 8 TON; 4. 5; TRUK 1.5 TON UNTUK SCAFFOLDING; 2. 6; TRUK FRESH WATER TANK 5000 LITER; 2. 7; POMPA 5x8 TERMASUK DIESEL ENGINE DAN LOWBOY PRIME MOVER; 1. Catatan: Jumlah Kendaraan & Peralatan per area akan mengacu pada kebutuhan Perusahaan. |
| Akhir Lampiran B.2.2 |  |  |  |

| LAMPIRAN B-2.3 JUMLAH MINIMUM PERKAKAS KERJA DAN PERALATAN DI LAPANGAN |  |
| --- | --- |
| - Jumlah perkakas dan peralatan yang disebutkan dalam tabel di bawah ini adalah perkiraan jumlah di lapangan. Kontraktor harus menambah jumlah perkakas jika ternyata kebutuhan melebihi jumlah minimum tanpa biaya tambahan. Jumlah perkakas dan peralatan akan berdasarkan jumlah regu kerja sesuai kebutuhan Perusahaan. - Kontraktor harus menyediakan perkakas dan peralatan yang tidak dicantumkan dalam tabel di bawah ini tapi diperlukan untuk menyelesaikan Jasa-jasa dalam Exhibit B1 Lampiran B.1.1 hingga Lampiran B.1.2, tanpa biaya tambahan. |  |
| NO.; DESKRIPSI; UOM; EST. QTY. Regu House Keeping. 1; Mesin Potong Rumput; Pc; 38. 2; Pompa Roundap; Pc; 19. 3; Gerobak; Pc; 19. 4; Jerigen; pc; 19. 5; Cangkul; pc; 38. 6; Sekop; pc; 38. 7; Parang Babat Panjang; pc; 38. 8; Parang Babat Pendek; pc; 19. 9; Igloo; Pc; 19. 10; Garu Besi; Pc; 19. 11; Garu Plastic; Pc; 19. 11; Safety cone; Pc; 38. 12; Pelindung Muka; Pc; 38. 13; Welding Apron; Pc; 38. 14; Gergaji Besi; Pc; 19. 15; Kampak; Pc; 19. 17; Martil; Pc; 19. 18; Batu Asah; Pc; 19. 20; Meteran; Pc; 9. 22; Rusha Plastik; Pc; 9. 23; Rusha Besi; Pc; 9. 24; Yellow line; Pc; 38. 25; Gergaji Kayu; Pc; 9. 26; Ember plastik; Pc; 9. 27; Terpal Biru; Pc; 19. 28; Tang potong; Pc; 9. 29; Wrench Adjustable, 12 " Length; Pc; 9. 30; Chain Saw; Pc; 4. Operator Assistant. 31; Senter; Pc; 36. 32; Jas Hujan; Pc; 36. 33; Ear Muff; Pc; 36. 34; Portable Gas Detector (Aspirated Pump); Pc; 36. 35; Payung; Pc; 36. 36; Kunci Pipa ukuran 12"; Pc; 36. 37; HEPA Mask dengan Cartridge (minimal warna ungu dan kuning); Pc; 36. Well Checker. 37; Kunci Kombinasi 10 mm; Pc; 36. 38; Kunci Kombinasi 12 mm; Pc; 36. 39; Kunci Kombinasi 16 mm; Pc; 36. 40; Kunci Kombinasi 20 mm; Pc; 36. 41; Kunci Kombinasi 24 mm; Pc; 36. 42; Obeng Minus Panjang 6”; Pc; 36. 43; Obeng Plus Panjang 6"; Pc; 36. 44; Sekop, Rount Paint; Pc; 36. 45; Kunci Inggris Panjang 12"; Pc; 36. 46; Palu Kuningan (Kuningan/setara) 5kg Weight; Pc; 36. 47; Kunci Pipa 12 "; Pc; 36. 48; Kunci Pipa 24 "; Pc; 36. 49; Kunci Pipa 36 "; Pc; 36. 50; Terpauline 4x6 m; Pc; 36. 51; Personel H2S Gas Detector; Pc; 36. 51; Cangkul; Pc; 36. 52; Temperature Gun; Pc; 36. Plant Checker. 53; Senter; Pc; 36. 54; Jas Hujan; Pc; 36. 55; Air Muffler; Pc; 36. 56; Personel H2S Gas Detector; Pc; 36. Regu Release Pressure. 57; Kunci Pipa 24"; Pc; 10. 58; Kunci Pipa 12"; Pc; 10. 59; Kunci Pipa 10"; Pc; 10. 60; Kunci Inggris 10"; Pc; 10. 61; Obeng Minus; Pc; 10. 62; Cangkul lengkap dengan Gagang; Pc; 10. 63; Sekop; Pc; 10. 64; EarMuff; Pc; 10. 65; Personel H2S Gas Detector; Pc; 10. 66; Palu Kuningan 5 Kg; Pc; 10. 63; Parang; Pc; 10. MAINTENANCE. 64; Mesin Las 500 AMP; Pc; 18. 65; Personel H2S Gas Detector; Pc; 18. 66; Multi Gas Detector c/w stick; Pc; 9. 67; Bar, Straight Pin, Panjang 24”; Pc; 18. 68; Kuas Cat 2”; Pc; 18. 69; Kuas Cat 3”; Pc; 18. 70; Sikat Kawat; Pc; 18. 71; Pahat Besi, Standard Cold Set, contains ½”, 5/8”, ¾”, 7/8”, 1”; Pc; 18. 72; Come Along, 1,5-ton weight; Pc; 18. 73; Come Along, 3-ton weight; Pc; 18. 74; Pemotong Pipa ukuran ½”-2”; Pc; 4. 75; Pemotong Pipa ukuran 10”-12”; Pc; 4. 76; Pemotong Pipa ukuran 2”-4”; Pc; 4. 77; Pemotong Pipa ukuran 6”-8”; Pc; 4. 78; Pemotong Flange Gasket; Pc; 4. 79; Single Gas Detector; Pc; 18. 80; Palu Karet ½ kg; Pc; 18. 81; Palu Martil (Kuningan) 5 kg weight; Pc; 18. 82; Palu Martil 6 lb; Pc; 18. 83; Cangkul lengkap dengan gagang; Pc; 18. 84; Penggali Lubang Panjang 6 ft; Pc; 18. 85; Igloo. Water Jug, 3 gln; Pc; 18. 86; Level water, 18” length; Pc; 18. 87; Rol meter, 5 meters; Pc; 18. 88; Pail plastic; Pc; 18. 89; Pliers, Vise Grip Locking, 10” length; Pc; 18. 90; Pry bar 24” long; Pc; 18. 91; Kuas cat Roller; Pc; 18. 92; Scrap; Pc; 18. 93; Obeng, Heavy duty (philip type) set; Pc; 18. 94; Obeng, Heavy duty (plate type) set; Pc; 18. 95; Sekop, Round pain; Pc; 18. 96; Pembuat Ulir Pipa, 1/2", 3/4", 1" dan 2" dengan gagang sset; Pc; 18. 97; Toolbox – kotak perkakas; Pc; 18. 98; Wheelbarrow, pneumatic tire, 5 cuft cap; Pc; 18. 99; Kunci Inggris panjang 10”; Pc; 18. 100; Kunci Inggris panjang 12”; Pc; 18. 101; Wrench Structure Box, 1” size; Pc; 18. 102; Wrench Structure Box, 1-1/16” size; Pc; 18. 103; Wrench Structure Box, 1-1/4” size; Pc; 18. 104; Wrench Structure Box, 1-1/8” size; Pc; 18. 105; Wrench Structure Box, 1-3/4” size; Pc; 18. 106; Wrench Structure Box, 1-5/8” size; Pc; 18. 107; Wrench Structure Box, 1-7/8” size; Pc; 18. 108; Wrench Structure Box, 2” size; Pc; 18. 109; Kunci Kombinasi Set, 3/8" to 1-1/4” size; Pc; 18. 110; Kunci Kombinasi, 1-1/2 “size; Pc; 18. 111; Kunci Kombinasi, 1-11/16 “size; Pc; 18. 112; Kunci Kombinasi, 1-13/16 “size; Pc; 18. 113; Kunci Kombinasi, 1-3/4 “size; Pc; 18. 114; Kunci Kombinasi, 1-3/8 “size; Pc; 18. 115; Kunci Kombinasi, 1-5/16 “size; Pc; 18. 116; Kunci Kombinasi, 1-5/8 “size; Pc; 18. 117; Kunci Kombinasi, 1-7/16 “size; Pc; 18. 118; Kunci Pipa 10” length; Pc; 18. 119; Kunci Pipa 18” length; Pc; 18. 120; Kunci Pipa 24” length; Pc; 18. 121; Kunci Pipa 36” length; Pc; 18. 122; Mesin Gerinda 5"; Pc; 18. 123; Mesin Gerinda 7"; Pc; 18. 124; Cutting Torch; Pc; 18. 125; Regulator untuk Asetilen & Oksigen; Pc; 18. 126; Pipe Joint Clamp 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 26", 30"; Pc; 42. 127; Kain lap, katun berdaya serap tinggi, ukuran minimum 30x30 cm persegi.; Bale; 48. 128; Gas oksigen, 2500 psi, untuk keperluan pengelasan; Tabung; 19008. 129; Gas Asetilen; Tabung; 9504. 130; Batu gerinda disk ¼” x 7”; Pcs; 19008. 131; Batu Gerinda disk ¼” x 5”; Pcs; 19008. 132; Batu Gerinda disk ¼” x 4”; Pcs; 19008. 133; Kawat Las 3.2 mm; Box; 6480. 134; Kawat Las 4.0 mm; Box; 2160. 135; Sikat Gerinda kawat; Pcs; 864. 136; Scratch brush, Steel wire, iron works, 5 X 17 rows, 24 wire/hole double axe; Pcs; 864. 137; Sikat kawat; Pcs; 864. 138; Kaca Hitam Welder; Pcs; 864. 139; Solven untuk pembersihan umum; Drum; 864. 140; Sabun cuci; Btl; 864. 141; Batterai 1.5 Volt, 10 pcs/pack; Pcs; 864. 142; Batterai 9 Volt, 12 pcs/box; Pcs; 864. 143; Penetrant Oil --- Minyak pelancar; Btl; 864. 144; Marfak grease, 20 kg/cn; Cn; 864. 145; Anti Seize Compound; Cn; 864. 146; Mesin Bor Beton Rotary Hammer Kuat SDS Daya Listrik: 790-watt Tipe Mata Bor: SDS-Plus Kapasitas Bor Beton: 4-24 mm Kapasitas Bor Besi: 13mm Kapasitas Bor Kayu: 30mm Kapasitas Bor Batu: 68mm (Core Bits) Kecepatan Tanpa Beban: 0 - 4000 rpm Daya Pukul: 2.7 Joule Fitur: Variable Speed, Reversible; Pc; 2. 147; Mata bor Tembok 1 mm s/d 17 mm; Set; 4. 148; Mata bor besi 1 mm s/d 13 mm; Set; 4. 149; Rubber Plug Pipe 2"; Pc; 4. 150; Rubber Plug Pipe 3"; Pc; 4. 151; Rubber Plug Pipe 4"; Pc; 4. 152; Rubber Plug Pipe 6”; Pc; 4. 153; Rubber Plug Pipe 8”; Pc; 4. 154; Rubber Plug Pipe 10”; Pc; 4. 155; Rubber Plug Pipe 12”; Pc; 4. 156; Rubber Plug Pipe 14”; Pc; 4. 157; Rubber Plug Pipe 16”; Pc; 4. 158; Rubber Plug Pipe 18”; Pc; 4. 159; Rubber Plug Pipe 20”; Pc; 4. 160; Rubber Plug Pipe 24”; Pc; 4. 161; Rubber Plug Pipe 26”; Pc; 4. 162; Rubber Plug Pipe 28”; Pc; 4. 163; Rubber Plug Pipe 30”; Pc; 4. 164; Rubber Plug Pipe 36”; Pc; 4. 165; Easy out Extractor ½”, ¾”, 5/8”, 7/16”,1”, 1 ¼ “, 1 ½”, 1 7/16”, 2”; SET; 2. 166; Alat Pemutus Baut ½”; SET; 4. 167; Flexible Wrap Round Pipe 4” s/d 16 “; PC; 18. |
| Akhir Lampiran B.2.3 |  |

LAMPIRAN B.2.4

| SPESIFIKASI DAN KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontraktor harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang baru tapi tidak terbatas pada yang tercantum dalam daftar di bawah ini yang diperlukan untuk menyelesaikan Jasa-jasa yang tercantum dalam Lampiran B.1.1 hingga Lampiran B.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah APD yang disediakan berdasarkan jumlah Personel yang dibutuhkan Perusahaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | TYPE / JENIS | UoM | EST QTY FOR 4 YEARS | REMARK / CATATAN |  |  |
| 1 | TOPI KESELAMATAN | pcs | 954 | Dibutuhkan oleh setiap pegawai. Kontraktor harus selalu memiliki stok untuk penggantian, bila diperlukan |  |  |
| 2 | SEPATU KESELAMATAN | Pair | 1908 | Dibutuhkan setiap pegawai dan harus dibagikan minimal 1 pasang / 2 tahun / pegawai |  |  |
| 3 | KACAMATA KESELAMATAN | pcs | 3816 | Dibutuhkan oleh setiap pegawai. Kontraktor harus selalu memiliki stok untuk penggantian, bila diperlukan |  |  |
| 4 | KACAMATA GOOGLES KESELAMATAN |  | 3816 | Dibutuhkan oleh pegawai yang sifat pekerjaannya memerlukan APD ini. Kontraktor harus selalu memiliki stok untuk penggantian, bila diperlukan |  |  |
| 5 | PAKAIAN KERJA | Pair | 5724 | Dibutuhkan oleh semua pegawai dan harus dibagikan minimal 3 stel / tahun / pegawai |  |  |
| 6 | PELINDUNG TELINGA | Pair | 1908 | Dibutuhkan oleh pegawai yang sifat pekerjaannya memerlukan APD ini. Kontraktor harus selalu memiliki stok untuk penggantian, bila diperlukan |  |  |
| 7 | JAS HUJAN | pcs | 954 | Dibutuhkan oleh pegawai yang sifat pekerjaannya memerlukan APD ini. Kontraktor harus membagikan minimal 1 pc/ pegawai terkait / tahun. Kontrantor selalu memiliki stok untuk penggantian, bila diperlukan |  |  |
| 8 | PELINDUNG MUKA | pcs | 452 | Dibutuhkan oleh pegawai yang sifat pekerjaannya memerlukan APD ini. Kontraktor harus selalu memiliki stok untuk penggantian, bila diperlukan |  |  |
| 9 | SEPATU KARET KESELAMATAN | Pair | 50 | Dibutuhkan oleh pegawai yang sifat pekerjaannya memerlukan APD ini. Kontraktor harus selalu memiliki stok untuk penggantian, bila diperlukan |  |  |
| 10 | PERALATAN PERTOLONGAN PERTAMA | Box | 125 | Dibutuhkan oleh setiap kendaraan atau pun crew, di bengkel atau pun di kantor. Kontrantor selalu memiliki stok untuk penggantian, bila diperlukan |  |  |
| 11 | KACAMATA LAS POTONG (hitam) | pcs | 72 | Dibutuhkan untuk setiap crew konstruksi |  |  |
| 12 | SARUNG TANGAN KARET | Pair | 954 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 13 | SARUNG TANGAN KATUN | Pair | 5724 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 14 | SARUNG TANGAN LAS | Pair | 72 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 15 | HELM LAS | pcs | 72 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 16 | PELINDUNG PERNAPASAN LENGKAP DENGAN “ORGANIC VAPOR CARTRIDGES” | pcs | 50 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 17 | BAJU LAS DENGAN LENGAN | Pair | 72 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 18 | ALAT DETEKSI GAS MUDAH TERBAKAR | Unit | 20 | Dibutuhkan untuk bump test setiap kali akan dipergunakan dan harus dikalibrasi minimal 1 kali setiap bulan |  |  |
| 19 | PENAHAN KESELAMATAN JATUH | pcs | 20 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 20 | SELIMUT API | pcs | 20 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 21 | ALAT PEMADAM KEBAKARAN | Unit | 18 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 22 | PITA KUNING | roll | 100 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 23 | BARIKADE | pcs | 100 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 24 | RAMBU RAMBU KERUCUT | pcs | 100 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 25 | PELINDUNG DEBU | pcs | 477 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 26 | SABA/SCBA, Self Contained Breathing Apparatus/ Supplied-Air Breathing Apparatus | set | 4 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 27 | TMP STANDAR | set | 72 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 28 | Respirator Partikulat untuk penggunaan Pengelasan | pcs | 72 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 29 | Masker HEPA | pcs | 72 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 30 | Cartridge Masker HEPA (Partikulat & Kimia) | pcs | 152 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| 31 | Masker | pcs | 477 | Harus selalu tersedia saat diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan APD ini |  |  |
| Akhir dari Lampiran 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LAMPIRAN B-2.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPESIFIKASI BARANG HABIS PAKAI. |
| NO | TYPE / JENIS | UoM |
| 1 | Kain lap, katun berdaya serap tinggi, ukuran minimum 30x30 cm persegi. | Bale |
| 2 | Gas oksigen, 2500 psi, untuk keperluan pengelasan | Tabung |
| 3 | Gas Acetyline | Tabung |
| 4 | Batu Gerinda Disk ¼” X 7” | Pcs |
| 5 | Batu Gerinda Disk ¼” X 5” | Pcs |
| 6 | Batu Gerinda Disk ¼” X 4” | Pcs |
| 7 | Kawat Las 3.2 mm | Box |
| 8 | Kawat Las 4.0 mm | Box |
| 9 | Sikat Gerinda Kawat | Pcs |
| 10 | Scratch brush, Steel wire, iron works, 5 X 17 rows, 24 wire/hole double axe | Pcs |
| 11 | Sikat Kawat | Pcs |
| 12 | Kaca Hitam Welder | Pcs |
| 13 | Solven untuk pembersihan umum | Drum |
| 14 | Sabun cuci | Btl |
| 15 | Batterai 1.5 Volt, 10 pcs/pack | Pcs |
| 16 | Batterai 9 Volt, 12 pcs/box | Pcs |
| 17 | Poly Pig (Foam Type) for 4,6,8,10,12-inch pipe --- Karet babi (type foam) untuk pipa 3,6,8,10,12 inch | Pcs |
| 18 | Contact cleaner CRC NF, 400g/cn, leaves no residu, non flamable, extra strength, precision electronics, cleaning solvent | Cn |
| 19 | Penetrant Oil --- Minyak pelancar | Btl |
| 20 | Leak Detector Fluid --- Cairan pendeteksi bocor | Btl |
| 21 | Soldering Wire --- Kawat Solder | Roll |
| 22 | Medium Density Criss Cross Foam Pig Size 8”-12” | Pcs |
| 23 | High Density Criss Cross Foam Pig Size 8”-12” | Pcs |
| 24 | Complete Spare Cup Disc for Cup Pig Size 8”-12” | Pcs |
| 25 | Complete Spare Disc for Bidi Pig Size 8”-12” | Pcs |
| 26 | Complete Spare brush for Bidi Pig Size 8”-12” | Pcs |
| 27 | Complete Spare magnet for Bidi Pig Size 8”-12” | Pcs |
| 28 | Spare 0.75 ID Aluminum Gauge Plate Size 8”-12” | Pcs |
| 29 | Spare 0.90 ID Aluminum Gauge Plate Size 8”-12” | Pcs |
| 30 | Medium Density Criss Cross Foam Pig Size 14”-18” | Pcs |
| 31 | High Density Criss Cross Foam Pig Size 14”-18” | Pcs |
| 32 | Complete Spare Cup Disc for Cup Pig Size 14”-18” | Pcs |
| 33 | Complete Spare Disc for Bidi Pig Size 14”-18” | Pcs |
| 34 | Complete Spare brush for Bidi Pig Size 14”-18” | Pcs |
| 35 | Complete Spare magnet for Bidi Pig Size 14”-18” | Pcs |
| 36 | Spare 0.75 ID Aluminum Gauge Plate Size 14”-18” | Pcs |
| 37 | Spare 0.90 ID Aluminum Gauge Plate Size 14”-18” | Pcs |
| 38 | Medium Density Criss Cross Foam Pig Size 20”-24” | Pcs |
| 39 | High Density Criss Cross Foam Pig Size 20”-24” | Pcs |
| 40 | Complete Spare Cup Disc for Cup Pig Size 20”-24” | Pcs |
| 41 | Complete Spare Disc for Bidi Pig Size 20”-24” | Pcs |
| 42 | Complete Spare brush for Bidi Pig Size 20”-24” | Pcs |
| 43 | Complete Spare magnet for Bidi Pig Size 20”-24” | Pcs |
| 44 | Spare 0.75 ID Aluminum Gauge Plate Size 20”-24” | Pcs |
| 45 | Spare 0.90 ID Aluminum Gauge Plate Size 20”-24” | Pcs |
| 46 | Plastic tape for electrical,007” T X ¾” WD X 66FT LG | Pcs |
| 47 | Splicing butyl rubber tape for electrical,0.030” X 1-1/2” X 30FT/RL | Roll |
| 48 | Electrical insulating resin, Size-B, 7.4 OZ (175 GR), 3M SCOTCHCAST #4 | Pcs |
| 49 | Threat seal tape, size ½”X, 10 MTR, 12 RL/PK | Roll |
| 50 | Marfak grease, 20 kg/cn | Cn |
| 51 | Cable tie, ty-rap, self lock nylon, 0.094&quot; W X 8&quot; L | Box |
| 52 | Anti Seize Compound | Cn |
| 53 | Hand cleaner, crime buster, premium, waterless, 25 kg/pl, SEE 04-85-37-260 | Pa |
| 54 | Sealing compound, plastic, oil impregnated, 5 LBS/BAG, J-M Dux-Seal. | Bg |
| 55 | Portland cement, 50 KG/BG, packed in 3-ply, c/w pallet | Bg |
| 56 | Barricade banner tape, 3” X 1000’ per roll: “CAUTION – DO NOT ENTER” yellow – black letters, 2” heigh letter. | Roll |
| 57 | Enamel paint light grey, 5 ltr/cn, for interior & exterior, wood surface&metal finish, ready mixed, brush or spray. | Cn |
| 58 | Enamel paint light blue, 5 ltr/cn, for interior & exterior, wood surface&metal finish, ready mixed, brush or spray. | Cn |
| 59 | Enamel paint black, 5 ltr/cn, for interior & exterior, wood surface&metal finish, ready mixed, brush or spray. | Cn |
| 60 | Enamel paint white, 5 ltr/cn, for interior & exterior, wood surface&metal finish, ready mixed, brush or spray. | Cn |
| 61 | Enamel paint light red, 5 ltr/cn, for interior & exterior, wood surface&metal finish, ready mixed, brush or spray. | Cn |
| 62 | Enamel paint dark green, 5 ltr/cn, for interior & exterior, wood surface&metal finish, ready mixed, brush or spray. | Cn |
| 63 | Enamel paint light yellow, 5 ltr/cn, for interior & exterior, wood surface&metal finish, ready mixed, brush or spray. | Cn |
| 64 | Paint brush, flat, pure black chinese bristle, metal bound 4” wide. | Pcs |
| 65 | Paint brush, flat, pure black chinese bristle, metal bound 3” wide. |  |
| 66 | Cable connector, solderless, pressure terminal, tinned coAPDr, ring tongue, nylon self insulated, insulation grip, blue colour, wire size 16-14, bolt hole 8 | Box |
| 67 | Paint roller brush, 4-inch 10 cm, c/w hand stick | Pcs |
| 68 | Paint roller brush, 10-inch 10 cm, c/w hand stick | Pcs |
| 69 | Local sand white | M3 |
|  | Akhir Lampiran B.2.5 |  |

| LAMPIRAN B-2.6 JUMLAH MINIMUM PERSONEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTRAKTOR harus meyediakan Personel di lapangan dalam jumlah minimum yang dirinci pada tabel di bawah ini untuk setiap tipe Personel (inti, berdasarkan crew, non-classified) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONEL INTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Job Title |  |  |  |  | Minimum Quantity |  |  |  |
| 1 |  | Manajer Proyek |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Manajer Operasi (Bekasap 1, Bangko Balam 1) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Manajer Maintenance (All Area) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | QA/QC (Bekasap 2, Bangko Balam 2) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 |  | Supervisor Maintenance (Bekasap 3, Bangko Balam 2) |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  | Koordinator Humas dan Sekuriti |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Koordinator HSE (Bekasap 1, Bangko Balam 1) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | Petugas HSE (2 Ops Bangko, 2 Ops Balam, 2 Mtce Bangko-Balam, 2 Ops Bekasap, 1 O&M BKS-So, 2 Mtce Central, 1 O&M Balam So) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 9 |  | Koordinator Planner Operation (Bekasap 1, Bangko Balam 1) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  | Planner (2 Ops Bangko, 2 Ops Balam, 2 Mtce Bangko-Balam, 2 Ops Bekasap, 1 O&M BKS-So, 2 Mtce Central, 1 O&M Balam So) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 11 |  | Data Analis (Per Cost center) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| PERSONEL DALAM REGU KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kontraktor harus menyediakan jumlah regu kerja dengan komposisi minimum seperti rincian dalam tabel di bawah ini. Jumlah regu kerja yang disediakan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. 2. Dengan persetujuan Perusahan, alokasi regu kerja dalam tabel ini dapat berubah dari satu lokasi ke lokasi lain sesuai kebutuhan operasi tanpa biaya tambahan apapun. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Tipe Regu |  |  | Estimasi Pengaturan Regu | Estimasi Jumlah Personel / Regu |  |  |  | Total Personel |  |
| 1 |  | Regu Welding (Operator, PMCoW, Welder, Pipe Fitter, Rigger, Fire Watcher) |  |  | 16 | 6 |  |  |  | 96 |  |
| 2 |  | Alat Berat TMC (Operator, Rigger & Swamper) |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 12 |  |
| 3 |  | Alat Berat Water Tank (Operator & Swamper) |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |
| 4 |  | Regu Scaffolding |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 16 |  |
| 5 |  | Regu Housekeeping area Remote |  |  | 7 | 4 |  |  |  | 28 |  |
| 5 |  | Regu Housekeeping area non-Remote |  |  | 12 | 4 |  |  |  | 48 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |
| PERSONEL YANG TIDAK DALAM REGU KERJA |  |  |  |  |  |
| Kontraktor harus menyediakan jumlah Personel non-klasifikasi yang bukan sebagai bagian dari regu kerja seperti yang didefinisikan pada tabel di bawah ini setiap waktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lain-Lain |  |  |  | Estimasi Jumlah |  |
| Operator Assistant |  |  |  | 90 |  |
| Support Operasi |  |  |  | 135 |  |
| Plant Checker |  |  |  | 54 |  |
| Well Checker |  |  |  | 84 |  |
| Data Mangement |  |  |  | 17 |  |
| Total |  |  |  | 380 |  |

Akhir Lampiran B.2.6

| LAMPIRAN B-2.7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPESIFIKASI MINIMUM KANTOR, PENGINAPAN DAN FASILITAS |  |  |  |  |
| KONTRAKTOR harus menyediakan kantor, kamp dan fasilitasnya sesuai dengan spesifikasi minimum yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini. |  |  |  |
| A. DURI |  |  |  |  |
| No | Facilities | Minimum Requirement | Remarks |  |
| 1 | Fasilitas Kantor | 1 | Memiliki ruangan untuk Personel inti yang ditempatkan di Duri, Ruang administrasi, Ruang rapat, Toilet / wc, Pantry, Gudang, mengikuti standard dalam hal ini Permenaker No. 7 Tahun 1964 |  |
| 2 | Yard | 1 | Yard yang disediakan harus memiliki ukuran minimal 1,500 m2 dan harus mempunyai yard dengan ukuran yang cukup dan mobilisasi kendaraan Kontraktor (kendaraan ringan ataupun alat berat) yang siaga di Duri dengan cara yang selamat. |  |
| B. BANGKO |  |  |  |  |
| No | Fasilitas | Persyaratan Minimum | Keterangan |  |
| 1 | Fasilitas Penginapan area Remote | 1 | Mempunyai kapasitas untuk menampung semua pegawai KONTRAKTOR di area remote. Penginapan dan fasilitas pendukungnya harus memenuhi persyaratan HSE dan peraturan Kemenaker. Luas minimum 4,65 m2/orang dengan ranjang atau 6 m2 untuk 2 orang dengan ranjang bertingkat. Tempat tidur harus disediakan dalam kondisi yang layak dengan jumlah sesuai dengan jumlah penghuninya. Penginapan harus dilengkapi dengan distribusi air yang layak untuk keperluan sehari-hari, fasilitas CK dengan ketentuan berikut: 1-15 orang = 1 toilet 16-30 orang = 2 toilet 31-45 orang = 3 toilet 46-60 orang = 4 toilet Setiap penambahan 15 orang maka ditambahkan 1 toilet Toilet pria tidak boleh kurang dari 2/3 jumlah toilet yang dipersyaratkan jika toilet pria menyediakan fasilitas peturasan. Ruang toilet paling sedikit berukuran Panjang 100 cm, lebar 155 cm, tinggi 220 cm dengan lebar pintu 70 cm. Adapun untuk kamar mandi dengan contoh sebagai berikut: 1-5 orang = 1 Kamar Mandi 6-10 orang = 2 Kamar Mandi maksimal 1 kamar mandi digunakan untuk 5 orang, dan berlaku kelipatan Jarak lokasi fasilitas-fasilitas ini dari Komperta PHR Bangko adalah 5-10 km. |  |
| 2 | Yard | 1 | Mempunyai yard dengan ukuran yang cukup untuk parkir yang aman dan mobilisasi kendaraan Kontraktor (kendaraan ringan ataupun alat berat) yang siaga di camp kontraktor dengan cara yang selamat. |  |
| Akhir Lampiran B-2.7 |  |  |  |  |

| LAMPIRAN B-2.8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JADWAL INSPEKSI |  |  |  |  |  |
| Pada saat Inspeksi, Kontraktor harus dapat menyediakan hal-hal yang harus disediakan oleh Kontrakor seperti yang disebutkan dalam Lampiran B2 dengan jumlah minimum dan spesifikasi yang tersedia pada saat inspeksi sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| NO |  | ITEM | JADWAL INSPEKSI |  |  |
|  |  |  | Dua (2) Hari Kerja sebelum Tanggal Mulai | 2 Bulan Setelah Tanggal Dimulai |  |
| 1 |  | On-Site Personel | 100% Personel yang dibutuhkan sesuai Lampiran B-2.6 sudah secara formal diterima sebagai pegawai dengan bukti dokumen kepegawaian masing-masing dan bukti kelulusan sesi safety induction resmi yang disaksikan oleh PERUSAHAAN Hanya Personel yang memenuhi spesifikasi Personel sesuai dengan Lampiran B3 yang diperhitungkan. |  |  |
| 2 |  | Kantor, Komperta & Fasilitas | 100% tersedia dan memenuhi persyaratan Kontrak sesuai Lampiran B-2.7 |  |  |
| 3 |  | Tools, Instrument & Peralatan | 100% jumlah yang dibutuhkan untuk setiap perkakas, instrumen dan peralatan sesuai Lampiran B-2.3 sudah tersedia dan diinspeksi |  |  |
| 4 |  | APD & Peralatan Keselamatan | 100% jumlah yang dibutuhkan untuk setiap APD dan peralatan keselamatan sesuai Lampiran B-2.4 sudah tersedia (*) Hanya APD dan Safety Equipment yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.4 yang dianggap tersedia. |  |  |
| 5 |  | Pick Up Truck 4 x 4 Double Cabin | Sedikitnya 80 unit dari total pick-up 4x4 yang dibutuhkan sesuai Lampiran B-2.2 sudah tersedia (*) Hanya pick-up 4x4 yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B.2.1 yang dianggap tersedia. | 100%unit pick-up 4x4 yang dibutuhkan sesuai Lampiran B-2.2 sudah tersedia. (*) Hanya pick-up 4x4 yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.1 yang dianggap tersedia. |  |
| 6 |  | Micro Bus (minimum 12 kapasitas kursi) | 100% bus yang dibutuhkan sesuai Lampiran B-2.2 sudah tersedia. Hanya bus yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.1 yang dianggap tersedia. |  |  |
| 7 |  | Foco Truck 3 Ton lengkap dengan Mesin Las | Sedikitnya 8 dari 16 unit 3-Ton Foco Truck yang dibutuhkan sesuai Lampiran B-2.2 sudah tersedia. Hanya 3-ton Foco Truck yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.1 yang dianggap tersedia. | 100% 3-Ton Foco Truck yang dibutuhkan sesuai Lampiran B-2.2 sudah tersedia. Hanya 3-ton Foco Truck yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.1 yang dianggap tersedia. |  |
| 8 |  | 8 Ton Crane Truck | Sedikitnya 2 unit 8-Ton Foco Truck yang dibutuhkan sesuai Lampiran B-2.2 sudah tersedia. Hanya 8-ton Foco Truck yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.1 yang dianggap tersedia. | 100% 8-Ton Foco Truck yang dibutuhkan sesuai Lampiran B-2.2 sudah tersedia. Hanya 8-ton Foco Truck yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.1 yang dianggap tersedia. |  |
| 9 |  | Truk 1.5 T untuk Scaffolding | 100% tersedia dan memenuhi persyaratan Kontrak sesuai Lampiran B-2.2. Hanya Truk 1.5 Ton untuk scafolding yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.1 yang dianggap tersedia. |  |  |
| 10 |  | Truk Fresh Water Tank 5000 Liter | 100% tersedia dan memenuhi persyaratan Kontrak sesuai Lampiran B-2.2. Hanya Truk Fresh Water Tank 5000 Liter yang memenuhi spesifikasi sesuai Lampiran B-2.1 yang dianggap tersedia. |  |  |
| 11 |  | Pompa 5x8 Termasuk Diesel Engine, Prime mover dan flatbed + operator | Jadwal inspeksi menyesuaikan dengan SPK yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN |  |  |
| Akhir Lampiran B-2.8 |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN B-3 KUALIFIKASI PERSONEL

| No. | Nama Jabatan |
| --- | --- |
| 1 | MANAJER PROYEK |
| 2 | MANAJER OPERASI |
| 3 | MANAJER PEMELIHARAAN |
| 4 | PENGAWAS PEMELIHARAAN |
| 5 | KOORDINATOR HSE |
| 6 | KOORDINATOR HUMAS DAN SEKURITI |
| 7 | PETUGAS HSE |
| 8 | KOORDINATOR PLANNER |
| 9 | PLANNER |
| 10 | QA/QC |
| 11 | FOREMAN |
| 12 | WELDER |
| 13 | PIPE FITTER |
| 14 | RIGGER |
| 15 | CONSTRUCTION HELPER |
| 16 | HOUSEKEEPING CREW |
| 17 | OPERATOR ALAT BERAT |
| 18 | SCAFFOLDER |
| 19 | ASISTEN OPERATOR |
| 20 | SUPPORT OPERASI |
| 21 | DATA MANAJEMEN |
| 22 | PLANT CHECKER |
| 23 | WELL CHECKER |
| 24 | DATA ANALYST |

      - MANAJER PROYEK

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Bertanggung jawab untuk mengatur strategi kerja dengan perencanaan yang handal, mengorganisasi, mengawasi semua kegiatan dan mengevaluasi kinerja untuk hasil yang optimal (baik dari sisi kualitas kerja maupun performance HSE dan ketaatan pada peraturan-peraturan lain yang berlaku), dan memastikan terpenuhinya semua persyaratan kontrak yang menjadi tanggung jawab Kontraktor. Bertanggung jawab juga untuk strategi komunikasi/CSR dan issue keamanan kerja dan material.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Bertanggung jawab dalam mengelola kontrak dengan strategi perencanaan yang handal, memonitor semua aktifitas contract dan mengevaluasi kinerja contract secara menyeluruh. Membuat laporan tentang pelaksanaan kontrak secara bulanan. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program HSE. Bertanggung jawab terhadap Terlaksananya semua pekerjaan dengan aman. Bertanggung jawab terhadap Kualitas sumber daya manusia. Bertanggung jawab terhadap Kinerja kontrak secara keseluruhan Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan yang terdapat interaksi dengan masyarakat termasuk CSR & mengelola isu keamanan. Bertanggung jawab terhadap keamanan pekerjaan dan material dilapangan

PENGETAHUAN:

Mampu berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris secara lisan dan tulisan. Mampu memimpin pegawai dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Menguasai teknologi dan serta bidang ilmu yang terkait. Menguasai lingkup pekerjaan dengan sangat baik dan persyaratan-persyaratan kontrak terkait

SYARAT JABATAN:

Memiliki integritas yang baik; tidak memiliki catatan buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai Perusahaan (kejujuran, penghargaan keragaman budaya dan keunikan individu, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan) dalam pekerjaan sebelumnya, dan Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1 berlatar belakang teknik dengan minimal 12 (duabelas) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian fasilitas produksi perminyakan, dan memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi project manager / operation manager atau 7 (tujuh) tahun pengalaman menjadi construction planner atau maintenance planner atau operation planner untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini. D3 berlatar belakang teknik dengan minimal 15 (limabelas) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian fasilitas produksi perminyakan, dan memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi project / operation manager atau 7 (tujuh) tahun pengalaman menjadi construction planner atau maintenance planner atau operation planner untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini.

      - MANAJER OPERASI

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Memimpin, memanage, serta mengontrol seluruh aktivitas pelaksanaan proyek sehari-hari di lapangan. Memastikan prosedur kerja, safety, ketersediaan manpower, kehandalan peralatan berjalan dengan baik dan optimal (baik dari sisi kualitas kerja maupun performance HSE dan ketaatan pada peraturan-peraturan lain yang berlaku), dan memastikan terpenuhinya semua persyaratan kontrak yang menjadi tanggung jawab Kontraktor Bertanggung jawab juga untuk strategi komunikasi/CSR dan issue keamanan kerja dan material.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan operasional di lapangan. Bertanggung jawab dengan pengadaan / pemeliharaan kendaraan dan peralatan untuk kelancaran operasi. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program HSE Bertanggung jawab terhadap Terlaksananya semua pekerjaan dengan aman. Bertanggung jawab terhadap Kualitas sumber daya manusia. Bertanggung jawab terhadap Kinerja pekerjaan secara keseluruhan.

PENGETAHUAN:

Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. Mampu mengoperasikan komputer. Mampu memimpin pegawai. Menguasai teknologi dan serta bidang ilmu yang terkait. Mampu mendidik/memotivasi pegawai untuk melakukan pekerjaan. Menguasai proses aliran fluida SL North (Bekasap, Bangko, Balam) Menguasai ruang lingkup proyek.

SYARAT JABATAN:

PENDIDIKAN MINIMUM/EDUCATION S1 - Pengalaman dalam bidang operasi dan pemeliharaan fasilitas produksi di bidang Migas minimal selama 3 tahun dan sebagai operation manager minimal 2 (dua) tahun. Atau 5 (lima) tahun pengalaman menjadi construction planner atau maintenance planner atau operation planner untuk kontrak yang memiliki scope yang kurang lebih setara dengan kontrak ini. D3 - Pengalaman dalam bidang pemeliharaan fasilitas produksi di bidang Migas minimal selama 5 tahun dan sebagai operation manager minimal 2 (dua) tahun. Atau 5 (lima) tahun pengalaman menjadi construction planner atau maintenance planner atau operation planner untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini. SMA/SMK - Pengalaman dalam bidang pemeliharaan fasilitas produksi di bidang Migas minimal selama 10 tahun dan sebagai operation manager minimal 3 (tiga) tahu. Atau 5 (lima) tahun pengalaman menjadi construction planner atau maintenance planner atau operation planner untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini.

      - MANAJER PEMELIHARAAN

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Bertanggung jawab untuk membantu Project Manager dalam hal mengatur strategi perawatan dan pemeliharaan fasilitas kerja dengan perencanaan yang handal, mengorganisasi, mengawasi semua kegiatan dan mengevaluasi kinerja untuk hasil yang optimal (baik dari sisi kualitas kerja maupun performance HES dan ketaatan pada peraturan-peraturan lain yang berlaku), dan memastikan terpenuhinya semua persyaratan kontrak yang menjadi tanggung jawab kontraktor termasuk menangani isu security dan kemasyarakatan.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan pemeliharaan di lapangan. Bertanggung jawab dengan pengadaan / pemeliharaan kendaraan dan peralatan untuk kelancaran operasi, termasuk sertifikasi untuk pekerja, Heavy Equipment dan Peralatan utama lainnya Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program HSE Bertanggung jawab terhadap Terlaksananya semua pekerjaan dengan aman. Bertanggung jawab terhadap Kualitas sumber daya manusia. Bertanggung jawab terhadap Kinerja pekerjaan secara keseluruhan.

PENGETAHUAN:

Mampu berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris secara lisan dan tulisan. Mampu memimpin pegawai, bekerja dalam tim dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Menguasai teknologi dan serta bidang ilmu yang terkait. Mampu memimpin pegawai. Menguasai lingkup pekerjaan dengan sangat baik dan persyaratan-persyaratan kontrak terkait

SYARAT JABATAN:

Memiliki integritas yang baik; tidak memiliki catatan buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai Perusahaan (kejujuran, penghargaan keragaman budaya dan keunikan individu, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan) dalam pekerjaan sebelumnya, dan Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1 berlatar belakang teknik elektro, mesin, sipil atau kimia dengan minimal 5 (lima) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian fasilitas produksi perminyakan, dan memiliki minimal 2 (dua) tahun pengalaman menjadi construction superintendent/manager pemeliharaan atau 5 (lima) tahun pengalaman menjadi construction planner atau maintenance planner untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini. D3 berlatar belakang teknik elektro, mesin, sipil atau kimia dengan minimal 7 (tujuh) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian fasilitas produksi perminyakan, dan memiliki minimal 2 (dua) tahun pengalaman menjadi construction superintendent atau 5 (lima) tahun pengalaman menjadi construction planner atau maintenance planner untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini. SLTA, dengan minimal 10 (sepuluh) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian fasilitas produksi perminyakan, dan memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi construction superintendent atau 7 (tujuh) tahun pengalaman menjadi construction planner atau maintenance planner untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini

      - PENGAWAS PEMELIHARAAN

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Bertanggung jawab untuk membantu Manager Maintenance dalam hal mengawasi aktifitas pemeliharaan yang dilakukan regu yang dipimpin dengan perencanaan yang handal, mengorganisasi, mengawasi semua kegiatan dan mengevaluasi kinerja untuk hasil yang optimal (baik dari sisi kualitas kerja maupun performance HES dan ketaatan pada peraturan-peraturan lain yang berlaku), dan memastikan terpenuhinya semua persyaratan kontrak yang menjadi tanggung jawab kontraktor

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Bertanggung jawab terhadap telaksananya pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan lingkup dan planning Bertanggung jawab terhadap Terlaksananya semua pekerjaan dengan aman. Bertanggung jawab terhadap Kualitas sumber daya manusia dan kualitas pekerjaan

PENGETAHUAN:

Mampu berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris secara lisan dan tulisan. Mampu memimpin pegawai dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Menguasai teknologi dan serta bidang ilmu yang terkait. Menguasai lingkup pekerjaan dengan sangat baik dan persyaratan-persyaratan kontrak terkait

SYARAT JABATAN:

Memiliki integritas yang baik; tidak memiliki catatan buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai Perusahaan (kejujuran, penghargaan keragaman budaya dan keunikan individu, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan) dalam pekerjaan sebelumnya, dan Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1 berlatar belakang teknik elektro, mesin, sipil atau kimia dengan minimal 3 (tiga) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian fasilitas produksi perminyakan, dan memiliki minimal 2 (dua) tahun pengalaman menjadi pengawas pemeliharaan atau 3 (tiga) tahun pengalaman pada bidang yang sama untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini. D3 berlatar belakang teknik elektro, mesin, sipil atau kimia dengan minimal 5 (lima) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian fasilitas produksi perminyakan, dan memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi pengawas pemeliharaan atau 5 (lima) tahun pengalaman pada bidang yang sama untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini. SLTA, dengan minimal 7 (lima) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian fasilitas produksi perminyakan, dan memiliki minimal 5 (lima) tahun pengalaman menjadi pengawas pemeliharaan atau 7 (tujuh) tahun pengalaman pada bidang yang sama untuk kontrak yang memiliki scope yang setara dengan kontrak ini.

      - KOORDINATOR HSE

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Mengelola seluruh aktivitas HSE, termasuk perencanaan, pelaksanaan, audit, dan sosialisasinya ke seluruh pekerja.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Membuat rencana kerja HSE termasuk KPI Mengelola dan mengawasi seluruh aktifitas HSE Memimpin dan Mengkoordinir Petugas HSE yang terlibat dalam kontrak. Memfasilitasi rapat HSE untuk lingkup kontrak Memimpin investigasi atas suatu insiden dan Pelaporannya (jika diminta oleh PERUSAHAAN) Mempersiapkan dokumen terkait PB (Penilaian Berjalan) dan PA (Penilaian Akhir) Memimpin pelaksanaan peraturan HSE kepada seluruh anggota Mitra kerja yang diwakilinya. Menganalisa proses pencapaian Melaksanakan pelatihan HSE Berkomunikasi dengan petugas HSE perwakilan PERUSAHAAN

PENGETAHUAN:

Mempunyai Sertifikat AK3U atau AK3 Migas yang masih berlaku Mempunyai kemampuan untuk memimpin. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris lisan dan tulisan. Mampu mengoperasikan computer. Mengerti tata cara pelaporan. Mampu melakukan investigasi HSE dan menggunakan metoda RCA dalam process investigasi - Memahami HSE Management Kontraktor bersangkutan - Menguasai Hazard Identification - Menguasai Prinsip Keselamatan berkendaraan Memiliki pemahaman mengenai praktek kerja yang selamat, prosedur dan persyaratan keselamatan pada kegiatan seperti Pekerjaan Panas, Penggalian, Bekerja di ketinggian dan Bekerja di Area terbatas yang terdapat pada CLSR

SYARAT JABATAN:

Memiliki AKHLAK yang baik; tidak memiliki catatan/hubungan/pengalaman buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pertamina dalam pekerjaan sebelumnya Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1 dengan minimal 5 (lima) tahun pengalaman kerja sebagai HSE officer untuk kegiatan konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan atau minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi HSE Koordinator untuk kontrak dengan scope yang setara dengan kontrak ini, atau D3 jurusan teknik dengan minimal 7 (tujuh) tahun pengalaman kerja sebagai HSE officer untuk kegiatan konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan atau minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi HSE Koordinator untuk kontrak dengan scope yang setara dengan kontrak ini SLTA, dengan minimal 10 (sepuluh) tahun pengalaman kerja sebagai HSE officer untuk kegiatan konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan atau minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi HSE Koordinator untuk kontrak dengan scope yang setara dengan kontrak ini

      - KOORDINATOR HUMAS DAN SEKURITI

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Mengelola dan memitigasi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan keamanan di On plot/Off plot, hubungan Masyarakat, termasuk perencanaan dan pelaksanaannya.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan. Mewakili KONTRAKTOR untuk keperluan kehumasan. Mewakili KONTRAKTOR untuk penyelesaian isu sosial dan dampak lingkungan yang diakibatkan aktivitas KONTRAKTOR Melakukan investigasi atas suatu insiden dan Pelaporannya serta berkoordinasi erat dengan subteam terkait di PERUSAHAAN

PENGETAHUAN:

Mempunyai kemampuan untuk memimpin dan berkomunikasi dengan efektif. Mampu berkomunikasi baik dalam lisan dan tulisan. Mampu mengoperasikan komputer. Mengerti tata cara pelaporan. Mampu melakukan investigasi awal, mapping isu dan Teknik stakeholder engagement

SYARAT JABATAN:

Memiliki AKHLAK yang baik; tidak memiliki catatan/hubungan/pengalaman buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pertamina dalam pekerjaan sebelumnya Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1 jurusan umum diutamakan dari ilmu sosial, public relations, komunikasi, hubungan internasional dengan minimal 3 (tiga) tahun pengalaman kerja dibidang kehumasan, diutamakan dari Perusahaan Migas, atau D3 jurusan umum dengan minimal 5 (lima) tahun pengalaman kerja dibidang kehumasan, diutamakan dari Perusahaan Migas, atau SLTA, dengan minimal 10 (sepuluh) tahun pengalaman kerja dibidang kehumasan, diutamakan dari Perusahaan Migas

      - PETUGAS HSE

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Mengkoordinir seluruh aktifitas K3LL, termasuk sosialisasinya ke seluruh pekerja. Melaksanakan program K3LL yang dicanangkan pihak Perusahaan/Kontraktor Melakukan pendataan dan pemantauan leading dan lagging indikator K3LL Memberikan pelatihan dan evaluasi performa K3LL

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melakukan inspeksi kondisi pelaksanaan operasional di lapangan baik personel, peralatan dan lingkungan Daerah Operasi. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program K3LL di lapangan Memfasilitasi investigasi terhadap kejadian yang terkait dengan K3LL. Memiliki program implementasi dan inspeksi berkala terkait program-program K3LL, SWP, CLSR, dan program HSE PERUSAHAAN lainnya kepada pekerja di lapangan. Membuat laporan harian, mingguan ataupun bulanan terhadap KPI K3LL kepada Tim. Melakukan program pengawasan terhadap pekerja yang baru bergabung di Tim. Melakukan analisa dan input terhadap pengisian data CCPM atau sejenisnya. Menjadi perwakilan apabila dibutuhkan dalam penilaian K3LL atau PB dan PA Memberikan pelatihan program K3LL baik kepada personel Perusahaan ataupun Kontraktor.

PENGETAHUAN:

Mampu mengoperasikan komputer. Mempunyai Sertifikat AK3U atau AK3 Migas yang masih berlaku. Mengerti tata cara pelaporan. Dapat melakukan investigasi HSE. Mampu mempergunakan RCA tool dalam investigasi. Menunjukan kepemimpinan K3 yang kuat, ahli memfasilitasi dan mengkordinasi, mengerti peraturan K3LL pemerintah Indonesia.

SYARATAN JABATAN:

PENDIDIKAN MINIMUM/EDUCATION S1 dengan minimal 2 (dua) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan, atau D3 dengan minimal 4 (empat) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi, atau SMA/SMK dengan minimal 7 (tujuh) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan.

      - KOORDINATOR PLANNER

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Bertanggung jawab untuk mengkoordinir perencanaan kerja dan distribusi beban kerja secara menyeluruh dan selalu berkoordinasi dengan Perusahaan untuk pencapaian target kerja yang telah ditentukan bersama.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Mengkoordinir, mengumpulkan dan menyatukan seluruh pekerjaan dari perencana dan membuat ringkasan dari keseluruhan perencaanan yang dibuat. Berkoordinasi dengan Manager Operasi untuk pengaturan sumber daya. Berkoordinasi dengan Perwakilan Perusahaan mengenai rencana kerja. Membuat timeline pekerjaan yang akan dilakukan Menyiapkan jadwal pekerjaan termasuk mengirimkan jadwal rutin bulanan Menyiapkan dan melaporkan kemajuan, status pekerjan dan penggunaan sumber daya untuk keseluruhan Perusahaan. Memiliki wawasan tentang program HSE PERUSAHAAN seperti CLSR dan lainnya

PENGETAHUAN:

Mampu mengoperasikan komputer dan mahir menggunakan applikasi Ms-Excel Menguasai teknologi dan serta bidang ilmu yang terkait dengan penugasan Menguasai lingkup kerja Kontrak dan persyaratan-persyaratannya

SYARAT JABATAN:

Memiliki integritas yang baik; tidak memiliki catatan buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai Perusahaan (kejujuran, penghargaan keragaman budaya dan keunikan individu, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan) dalam pekerjaan sebelumnya, dan Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1 dengan minimal 3 (tiga) tahun pengalaman kerja yang terkait dengan bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan, atau minimal 2 (dua) tahun pengalaman menjalankan tugas-tugas perencanaan sesuai bidang penugasannya di kontrak ini, atau D3 dengan minimal 5 (lima) tahun pengalaman kerja yang terkait dengan bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan atau minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjalankan tugas-tugas perencanaan sesuai bidang penugasannya di kontrak ini, atau minimal 5 (lima) tahun pengalaman sebagai supervisor di bidang kerja yang sama dengan penugasannya di kontrak ini, atau SMA/SMK dengan minimal 7 (tujuh) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan di bidang yang sama dengan penugasannya, atau 3 (tiga) tahun pengalaman menjalankan tugas-tugas perencanaan sesuai bidang penugasan di kontrak ini, atau minimimal 5 (lima) tahun pengalaman sebagai supervisor di bidang kerja yang sama dengan penugasannya.

      - PLANNER

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Bertanggung jawab untuk mengatur perencanaan kerja dan distribusi beban kerja dan selalu berkoordinasi dengan PERUSAHAAN untuk pencapaian target kerja yang telah ditentukan bersama.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Bertanggung Jawab dalam pengaturan jadwal kerja untuk seluruh pekerja yang mensupport tim operasi Aktif berkomunikasi dengan masing-masing team / regu di Perusahaan untuk perencanaan pekerjaan. Bertanggung jawab atas proses penagihan (invoicing). Bertanggung jawab terhadap distribusi beban kerja kepada masing-masing team / crew. Melakukan scoping untuk pekerjaan yang akan dilakukan (jika diperlukan) beserta proses selanjutnya Memantau status pekerjaan termasuk menyediakan laporan berkala sesuai yang dibutuhkan oleh Wakil PERUSAHAAN yang berwenang. Membuat jadwal pemeliharaan kendaraan ringan dan memastikan kerusakan kendaraan dapat ditangani secepatnya termasuk menyediakan kendaraan pengganti segera. Memiliki wawasan tentang program HSE PERUSAHAAN seperti CLSR dan lainnya

PENGETAHUAN:

Mampu menggunakan computer (minimal aplikasi MS Office) Menguasai teknologi dan serta bidang ilmu yang terkait dengan penugasan Menguasai lingkup kerja kontrak dan persyaratan-persyaratannya

SYARAT JABATAN:

Memiliki integritas yang baik; tidak memiliki catatan buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai Perusahaan (kejujuran, penghargaan keragaman budaya dan keunikan individu, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan) dalam pekerjaan sebelumnya, dan Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1 dengan minimal 2 (dua) tahun pengalaman kerja yang terkait dengan bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan, atau minimal 1 (satu) tahun pengalaman menjalankan tugas-tugas perencanaan sesuai bidang penugasannya di kontrak ini, atau D3 dengan minimal 4 (empat) tahun pengalaman kerja yang terkait dengan bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan atau minimal 2 (dua) tahun pengalaman menjalankan tugas-tugas perencanaan sesuai bidang penugasannya di kontrak ini. SMA/SMK dengan minimal 7 (tujuh) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi, operasi atau pemeliharaan fasilitas produksi perminyakan di bidang yang sama dengan penugasannya, atau 3 (tiga) tahun perngalaman menjalankan tugas-tugas perencanaan sesuai bidang penugasan di kontrak ini.

      - QA/QC

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Memastikan seluruh pekerjaan kontruksi dilakukan dengan kualitas proses dan hasil yang sesuai dengan design dan persyaratan-persyaratan operational dan safety sesuai dengan standard yang ada

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Membuat rencana kerja QA/QC, melaksanakan proses quality assurance dan control serta memastikan kualitas kerja sesuai dengan standard kualitas yang berlaku. Melakukan pengetesan dan verifikasi di lapangan untuk memastikan hasil kerja konstruksi di lapangan sesuai dengan ready for construction drawings yang sudah di-approved. Melakukan visual inspeksi terhadap pekerjaan yang dilakukan Mensosialisasikan standard kualitas pekerjaan konstruksi kepada semua group / crew konstruksi

PENGETAHUAN:

Memahami system management safety dan fire-fighting equipment Memahami standard NFPA, API, NIC dan OSHA yang relevant dengan tugasnya Memiliki sertifikat level A (ahli madya) untuk pekerjaan QA/QC yang masih berlaku Memiliki kemampuan membuat laporan teknis

SYARATAN JABATAN:

Memiliki integritas yang baik; tidak memiliki catatan buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai Perusahaan (kejujuran, penghargaan keragaman budaya dan keunikan individu, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan) dalam pekerjaan sebelumnya, dan Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1 dengan minimal 3 (tiga) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi piping untuk industry perminyakan dan minimal 2 (dua) tahun pengalaman menjadi QA/QC inspector, atau D3 dengan minimal pengalaman 4 (empat) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi piping untuk industry perminyakan dan minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi QA/QC inspector, atau SMA/SMK dengan minimal 5 (lima) tahun pengalaman kerja di bidang konstruksi piping untuk industry perminyakan dan minimal 3 (tiga) tahun pengalaman menjadi QA/QC inspector

      - FOREMAN

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Bertanggung jawab sebagai PMCoW untuk memastikan kelancaran, kualitas dan keselamatan pekerjaan yang dikerjakan crew-nya sesuai dengan STK dan aturan HSE Mengawasi dan mengkoordinir kegiatan pekerja dalam grupnya. Melaporkan semua laporan kegiatan dan performance ke Supervisor.

PENGETAHUAN:

Mampu membuat jadwal kerja sehubungan dengan pekerja, material, perkakas, dan peralatan. Mampu memimpin dan melatih pegawai bawahannya untuk menggunakan peralatan dengan benar dan aman. Menguasai pengetahuan di bidang piping Memahami prinsip kerja selamat dan penerapannya di area kerja Mampu membaca gambar teknik. Menguasai pengetahuan mengenai pengukuran dan pengetesan gas di area kerja

SYARAT JABATAN:

D3 dengan pengalaman kerja di bidang pemipaan selama minimal 5 (lima) tahun dan memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman kerja sebagai welder atau SMA/SMK atau sederajat serta pengalaman kerja di bidang pemipaan minimal 8 (delapan) tahun dan memiliki minimal 4 (empat) tahun pengalaman kerja sebagai welder

      - WELDER

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Melakukan kegiatan bongkar pasang, perbaikan, penyetelan, rekontruksi, renovasi kontruksi baja, perkakas, perlengkapan penunjang lainnya sesuai dengan standar prosedur operasi.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melakukan pekerjaan pengelasan dan memastikan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan las selalu dalam kondii siap digunakan Melakukan investigasi terhadap kondisi–kondisi berbahaya dilapangan dan membuat laporan tertulis serta melaporkan keadaan nyaris celaka kepada HSE Coordinator, dan membuat dokumentasi.

PENGETAHUAN:

Mampu membaca gambar teknik, menganalisa pemakaian bahan dan waktu pelaksanaan kerja yang di perlukan Mampu melakukan pekerjaan las dengan bermacam-macan tipe dan ukuran Mengerti standar prosedur operasi peralatan / perkakas. Mempunyai pendidikan/pelatihan yang khusus dan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan, las.

SYARAT JABATAN:

D3 dengan minimal 3 (tiga) tahun pengalaman di bidang pengelasan dengan dan pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai welder SMA/SMK dengan minimal 5 (lima) tahun pengalaman di bidang pengelasan dan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai welder Memiliki minimal dua sertifikasi welder (certified welder) untuk industri perminyakan (ASME IX, API 1104, API 1104 Annex B AWS D.1.1)

      - PIPE FITTER

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pemipaan di industri perminyakan Melaksanakan pekerjaan pengantian material yang rusak. Melaksanakan pengukuran dan pemotongan untuk material yang akan difabrikasi dan diperbaiki Melaksanakan pekerjaan penguncian terhadap alat produksi yang bocor Melaksanakan pekerjaan dengan memakai SOP dan memenuhi persyaratan HSE Mengawasi potensi api (flammable) dan melakukan usaha yang diperlukan untuk menghilangkan potensi resiko api terkait pekerjaan hot work Mengawasi dan memastikan keadaan yang safe untuk pelaksanaan “hot work” Pipe fitter akan berfungsi sebagai fire watcher pada saat crew melakukan kegiatan welding

PENGETAHUAN:

Menguasai teknik pekerjaan lapangan Menguasai teknik pemotongan dan pengukuran Mampu bekerjasama dengan team. Mampu memanggunakan fire extinguisher untuk memadamkan api Mengetahui pekerjaan yang berbahaya Mengetahui proses dari aliran fluida Menguasai teknik pemakaian alat kerja lapangan.

SYARAT JABATAN:

SMA/SMK: Minimal pengalaman 1 tahun sebagai helper atau pipe fitter

      - RIGGER

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Bertanggung jawab dalam proses pengangkatan dan pemindahan beban menggunakan alat bantu angkat

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Menyiapkan dan Memasang Peralatan Angkat Menghitung dan Menentukan Titik Angkat Berkoordinasi dengan Operator Crane Memastikan area kerja aman Memasang hard barricade Menyiapkan dan mengamankan beban yang akan di angkat Memasang tag line Membunyikan tanda bahaya, memanggil bantuan, dan memadamkan api (yang kecil) dengan alat pemadam kebakaran yang tersedia.

PENGETAHUAN:

Paham mengenai praktek kerja yang selamat, prosedur dan persyaratan keselamatan pada kegiatan lifting dan rigging Mampu membuat planning kerja dan berkomunikasi dengan baik terhadap Team lain.

SYARAT JABATAN:

SMA/SMK dengan minimal 3 tahun pengalaman kerja di bidang pemipaan dan memiliki sertifikat rigger yang valid. Memiliki dan lulus sertifikat LOP Rigger (Lifting Operation Permitt) PT PHR

      - CONSTRUCTION HELPER

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Membantu pelaksanaan kegiatan konstruksi di lapangan Membantu pekerjaan sipil, seperti perbaikan pintu, perbaikan atap, dsb. Melaksanakan pekerjaan setelah di beri tugas oleh foreman.

PENGETAHUAN:

Mengenal fitting-fitting di daerah operasi. Mengerti kegunaan dari alat kerja yang dipakai. Mengetahui pekerjaan yang berbahaya.

SYARAT JABATAN:

Min. SMA atau sederajat Bisa memahami dan melaksanakan perintah yang diberikan foreman / supervisor

      - HOUSEKEEPING CREW

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Membantu pelaksanaan kegiatan housekeeping di fasilitas on plot dan off plot Membantu pekerjaan pembersihan tumpahan minyak Melakukan pengecatan dan pelabelan pada fasilitas on plot dan off plot Mampu melakukan perbaikan minor pertukangan,perkebunan dan pertamanan

PENGETAHUAN:

Mengenal fasilitas operasi ditempat bekerja Memahami penggunaan alat Memahami analisa bahaya terhadap pekerjaan yang dilakukan

SYARAT JABATAN:

Min. SMA atau sederajat Bisa memahami dan melaksanakan perintah yang diberikan foreman / supervisor

      - OPERATOR ALAT BERAT

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Mengoperasikan peralatan alat berat dengan aman Bertanggung jawab dengan pengadaan / pemeliharaan kendaraan dan alat-alat untuk kelancaran operasi. Bertanggung jawab dengan HSE dan melaksanakan semua pekerjaan dengan aman. Mengoperasikan peralatan alat berat, truk/crane untuk pekerjaan yang membutuhkan crane dan untuk mengangkut suku cadang, peralatan, material padat atau cair, dll. Memastikan lifting plan tersedia dan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Mencatat Aktivitas Operasional

PENGETAHUAN:

Mampu mengoperasikan peralatan heavy equipment Menguasai teknologi heavy equipment dan serta bidang ilmu yang terkait. Memiliki dan lulus sertifikat LOP (Lifting Operation Permit) Heavy equipment operator PT PHR

SYARAT JABATAN:

Minimum 3 (tiga) tahun pengalaman mengoperasikan heavy equipment dan memiliki SIO Migas (surat izin mengoperasikan alat berat) dan atau SIO Disnaker sesuai dengan peraturan pemerintah, yang masih berlaku dan sesuai dengan tipe heavy equipment yang dioperasikannya Baik tamatan SMA/SMK atau pun D3 harus memiliki MIGAS SIO (Surat Izin Operasi) untuk foco/crane truck yang masih berlaku

      - SCAFFOLDER

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Bertanggung jawab dalam pemasangan, pembongkaran, pemeliharaan dan inspeksi perancah (scaffolding) yang digunakan untuk mendukung pekerja dan material selama pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, atau perbaikan bangunan dan struktur industri dengan standar prosedur operasi.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melakukan survey dan estimasi volume perancah yang dibutuhkan di lapangan Bertanggung jawab atas ruang lingkup pemasangan dan pembongkaran perancah, serta memastikan bahwa peralatan, perkakas dan perlengkapan baik selalu dalam keadaan siap pakai. Membuat design perancah dengan gambar teknis menggunakan aplikasi standar (autocad atau sejenisnya)

PENGETAHUAN:

Mengetahui standard keselamatan yang berhubungan dengan pemasangan dan pembongkaran perancah. Mampu membaca dan mengerti standar prosedur pemasangan dan pembongkaran perancah. Mempunyai pendidikan/pelatihan khusus dan hal – hal lain yang berhubungan dengan perancah. Memiliki kemampuan membaca dan membuat gambar teknis serta penggunaan alat dan material Memiliki pengetahuan, peraturan dan standar K3 perancah (scaffolding) KEMNAKER RI.

SYARAT JABATAN:

Minimal 2 (dua) tahun pengalaman bongkar pasang perancah Memiliki sertifikat MIGAS dan KEMNAKER RI untuk bongkar pasang perancah.

      - ASISTEN OPERATOR

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melapor pada operator dan memastikan kelancaran operasi. Melaksanakan tugas dengan selamat dengan kepatuhan pada persyaratan HSE Mengoperasikan peralatan dan pompa difasilitas on plot sesuai kebutuhan operasi, termasuk pompa 5 x 8 jika dibutuhkan

PENGETAHUAN:

Memahami sistem proses yang menjadi tanggung jawabnya Memahami cause & effect dari peralatan / proses yang ada di fasilitas tempatnya bertugas Menguasai pengetahuan di bidang oil dan gas terutama produksi dan operasi Mampu membaca gambar teknik. Mampu mengoperasikan komputer Mengoperasikan Gathering station, EOR, Gas Plant dan Welltest station dengan aman dan selamat Membantu Plant Checker untuk melakukan kegiatan ORDC secara teratur untuk memastikan kondisi operasi yang selamat Membantu Plant Checker untuk melakukukan kegiatan CLAIR (Clean, Lubricate, Adjust, Inspect dan Repair) untuk seluruh peralatan di Gathering station, EOR, Gas Plant dan Welltest station

SYARAT JABATAN:

S1/D4 semua jurusan D3 dengan minimal 2 (dua) tahun pengalaman operasi di fasilitas on plot dan atau off plot SMA/SMK dengan minimal 4 (empat) tahun pengalaman operasi di fasilitas on plot dan atau off plot Memiliki sertifikat Operator Muda Migas

      - SUPPORT OPERASI

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melapor pada operator dan memastikan kelancaran operasi. Melaksanakan tugas dengan selamat dengan kepatuhan pada persyaratan HSE Mengoperasikan peralatan dan pompa difasilitas off plot sesuai kebutuhan operasi, termasuk pompa 5 x 8. Mengoperasikan peralatan welltest sesuai STK yang berlaku Membantu aktivitas troubleshooting di sumur produksi dan fasilitas perpipaan Mengoperasikan ferry penyeberangan di area operasi PHR Melakukan release casing annulus pada sumur produksi Melakukan ORDC pada sumur injeksi dan membuat laporan secara berkala

PENGETAHUAN:

Memahami sistem proses yang menjadi tanggung jawabnya Memahami cause & effect dari peralatan / proses yang ada di fasilitas tempatnya bertugas Menguasai pengetahuan di bidang oil dan gas terutama produksi dan operasi Memahami artifisial lift dilapangan Mampu mengoperasikan komputer Melakukukan kegiatan CLAIR (Clean, Lubricate, Adjust, Inspect dan Repair) untuk seluruh fasilitas dilapangan Field support ferry memiliki BST (Basic Safety Training) issued by Perhubungan Laut (DJPL)dan SKP (Surat Keterangan Kecakapan Pelaut) 30/60 mil issued by KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan)

SYARAT JABATAN:

S1/D4 Semua jurusan D3 Semua Jurusan pengalaman 1 (satu) tahun di oil dan gas SMA/SMK dengan minimal 3 (tiga) tahun pengalaman di minyak bumi dan gas Memiliki sertifikat Operator Muda Migas

      - DATA MANAJEMEN

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Menginputkan dan mengupdate data yang terkait dengan fasilitas atau peralatan ke sistem data manajemen Mempersiapkan laporan terkait data dan hasil analisa tim terkait Membuat, merecord dan menyediakan data harian di share folder, web dan aplikasi Menyelesaikan semua training yang masuk didalam compliance dashboard Membuat perencanaan & penjadwalan perawatan bersama regu kerja dan supervisor Mensupport pekerjaan dengan menerbitkan SAP Mengumpulkan data rapat harian di share folder (absensi, notulen & dokumentasi) Mendaftarkan PTW di online system untuk setiap personil yang akan melakukan pekerjaan di fasilitas off plot dan on plot & Closing PTW di aplikasi perusahaan. Mempersiapkan data summary invoice bulanan dan update tracking budget invoice untuk tim terkait meliputi: Plant Operations, Field Operations, Maintenance dan Production Evaluations Performance Update Scheduling PM & Proving untuk fasilitas off plot dan on plot

PENGETAHUAN:

Mampu menggunakan komputer dengan program-program Ms-Office (Ms-Word, Ms-Excel, Power Point dan Ms-Access) dan aplikasi yang dibutuhkan Mampu mengelola dokumentasi baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy Mampu mengelola dan menangani pekerjaan administrasi dan office management

SYARAT JABATAN:

S1/D3 Semua Jurusan dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun SMA/SMK dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun

      - PLANT CHECKER

RINGKASAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melapor pada operator dan memastikan kelancaran operasi. Melaksanakan tugas dengan selamat dengan kepatuhan pada persyaratan HSE Mengoperasikan peralatan dan pompa difasilitas on plot sesuai kebutuhan operasi, termasuk pompa 5 x 8 jika dibutuhkan Mengoperasikan fasilitas on plot sesuai dengan prosedur, compliance dan aturan keselamatan Mengkoordinasikan pekerjaan dengan assistant operator

PENGETAHUAN:

Memahami sistem proses dan kajian resiko difasilitas yang menjadi tanggung jawab Memahami cause & effect dari peralatan / proses yang ada di fasilitas tempatnya bertugas Menguasai pengetahuan di bidang oil dan gas terutama produksi dan operasi Mampu membaca gambar teknik Mampu mengoperasikan computer Memahami pengoperasian HMI Mengoperasikan fasilitas on plot dengan aman dan selamat. Melakukan kegiatan ORDC untuk memastikan kondisi operasi yang selamat sesuai Standard Work Practice Melakukan kegiatan CLAIR (Clean, Lubricate, Adjust, Inspect dan Repair) untuk seluruh peralatan di fasilitas on plot Membuat laporan secara berkala baik berupa hardcopy dan softcopy

SYARAT JABATAN:

Memiliki integritas yang baik; tidak memiliki catatan buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai Perusahaan (kejujuran, penghargaan keragaman budaya dan keunikan individu, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan) dalam pekerjaan sebelumnya. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1/D4 teknik, 1 tahun pengalaman di Fasilitas minyak dan gas bumi (khusus Gas Plant minimal 1 tahun pengalaman mengoperasikan Kompresor Gas) Diploma 3 teknik, 2 tahun pengalaman Fasiltias Proses Migas (khusus Gas Plant minimal 2 tahun pengalaman mengoperasikan Kompresor Gas) SMU, 4 tahun pengalaman sebagai teknisi atau asisten operator Fasilitas proses Migas (khusus Gas Plant minimal 4 tahun pengalaman mengoperasikan Kompresor Gas)

      - WELL CHECKER

RINGKASAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Melapor pada operator dan memastikan kelancaran operasi. Melaksanakan tugas dengan selamat dengan kepatuhan pada persyaratan HSE Mengoperasikan peralatan dan pompa difasilitas off plot sesuai kebutuhan operasi, termasuk pompa 5 x 8 jika dibutuhkan Mengoperasikan fasilitas off plot sesuai dengan prosedur, compliance dan aturan keselamatan Mengkoordinasikan pekerjaan dengan operator dilapangan

PENGETAHUAN:

Memahami sistem proses dan kajian resiko difasilitas yang menjadi tanggung jawab Memahami cause & effect dari peralatan / proses yang ada di lapangan tempatnya bertugas Menguasai pengetahuan di bidang minyak bumi dan gas terutama produksi dan operasi Mampu membaca gambar teknik, P&ID Mampu mengoperasikan computer Mengoperasikan fasilitas off plot dengan aman dan selamat Melakukan kegiatan ORDC untuk memastikan kondisi operasi yang selamat sesuai Standar Work Practice Melakukan kegiatan CLAIR (Clean, Lubricate, Adjust, Inspect dan Repair) untuk seluruh peralatan di fasilitas off plot Membuat laporan secara berkala baik berupa hardcopy dan softcopy

SYARAT JABATAN:

Memiliki integritas yang baik; tidak memiliki catatan buruk yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai Perusahaan (kejujuran, penghargaan keragaman budaya dan keunikan individu, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan) dalam pekerjaan sebelumnya. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: S1/D4 teknik, 1 tahun pengalaman di Fasilitas minyak dan gas bumi Diploma 3 teknik, 2 tahun pengalaman Fasilitas minyak dan gas bumi SMU, 4 tahun pengalaman sebagai Operation Support

      - DATA ANALIS

RINGKASAN URAIAN TUGAS:

Mendukung kegiatan Manager Operation dan berkolaborasi dengan Superintendent SL North Kontraktor wajib menyediakan Analyst (Cost /Operation /HES)

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

Memonitor LPO harian dan mempersiapkan laporan ke Operation Manager Mempersiapkan dan memonitor Release Order dan Service Acceptance untuk mendukung aktivitas Operations North Berkolaborasi dengan team terkait lainnya untuk melakukan analisa kondisi operasi Mempersiapkan dan memonitor Monthly Spending Operasional Cost Memastikan proses Invoicing akurat, lengkap dengan dokumen pendukung beserta melakukan rekapitulasi Invoice Menyiapkan dan mengelola persetujuan dari tagihan bulanan vendor Mendukung Operations North Area Leadership Team dalam menjalankan operasional harian Mempersiapkan dokumen STK/TKO Operation North Mengatur jadwal meeting Manager Ops North Mempersiapkan laporan Manager Plant dan Field Operation North Mempersiapkan agenda HSE Program dan sebagai Committee Operations North

SYARAT JABATAN:

Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut: Min. S1 semua jurusan dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun Mempunyai kemampuan komputer microsoft office dan aplikasi ERP seperti SAP dengan pengalaman minimal 2 tahun Mempunyai pengalaman dalam Process Invoicing, Budget Monitoring kontrak dengan pengalaman minimal 2 tahun Mempunyai kemampuan analisa Historical dan Predictive dalam operasi minyak bumi dan Gas Kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris

Akhir Lampiran B-3